## 公表
令和8年度 発注の見通しの公表について（令和8年6月現在）【工事】
国土交通省東京航空局における令和8年度の工事の発注の見通しについて、下記のとおり公表します。 | [9 empty] | 赤字 |  | 新規掲載案件
なお､ここに掲載する内容は､令和8年6月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。 | [9 empty] | 赤字 |  | 追記・変更箇所
（掲載内容：令和8年6月1日現在の計画）
各項目毎に設定したフィルター機能を活用することで検索が可能です。
№ | 発注官署 | 入札方式 | 工事の名称 | 工事の場所 |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 工期 | 公告予定時期 |  |  | 入札予定時期
|  |  |  | 都道府県 | 区・市町村 空港名等の場所 | 地区区分 |  |  |  | 年 | 月 | 四半期 | 年 | 月 | 四半期
1 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港警備設備（陸上部）第１旅客ターミナル地区ケーブル切替その他工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気通信工事業 | 東京国際空港内の第１旅客ターミナル地区に敷設されている電源ケーブル・通信ケーブルの切り回し等工事 東京国際空港内のLANネットワークに接続されている所掌機器の通信ケーブル切替え工事 | 約9ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
2 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港公益共同溝付帯設備切替工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気工事業 | 公益共同溝付帯設備設置作業 １式 （分電盤２面、ケーブルラック95m、 低圧ケーブル4,250m、照明設備43灯、 グレーチング 15枚、水中ポンプ 4台） | 約9ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
3 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事(その2） | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 土木工事業 | 舗装工 1式（3,400㎡） 電線共同溝 1式（1,900m） 上水管敷設 1式（450m） 下水管敷設 1式（100m） 撤去工 1式（1,400㎡） | 約20ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
4 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港旧整備場地区道路改良その他工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 土木工事業 | 舗装工 1式（8,180㎡) 用地造成 1式（3,500㎥） 電線共同溝 1式（2,000m) 上水管敷設 1式（90m) 下水管敷設 1式（100ｍ） | 約20ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
5 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港サイフォン改良工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 土木工事業 | 【工場】 製作設計 1式 材料・購入品手配 1式 工場製作 1式 工場整備 1式 【現地工事】 一般仮設、仮設足場 1式 スライドゲートの扉体、開閉装置、受枠、上部蓋更新1式 | 約21ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
6 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新潟空港構内道路規制標識設置工事 | 新潟県 | 新潟市（新潟空港） |  | 土木工事業 | 標識柱設置 1式（17基） 区画線設置 1式（１,700m) 路面標示消去 1式（1,500m) カラー舗装消去 1式（2,000m) 付帯施設工 1式（140m・縁石工20ｍ・ガードパイプ18ｍ・ボラード９箇所・ポストコーン設置46本） カラー舗装工 1式（160㎡) 道路標識工 1式（1基） 区画線工 1式（700ｍ） | 約6ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
7 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新潟空港進入灯配管用地造成工事 | 新潟県 | 新潟市（新潟空港） |  | 土木工事業 | 擁壁 1式（1箇所） 付帯施設工 1式（場周柵40m、門扉1基） 仮設工 1式（ケーブル切り回し 2,200m） | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
8 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 丘珠空港駐車場改良工事 | 北海道 | 札幌市（丘珠空港） |  | 土木工事業 | 舗装工 1式（1,200㎡） 管渠工 1式（50m） 区画線工 1式（700m） 照明灯撤去設置 1式（3灯） ケーブル撤去・布設 1式（150m） | 約6ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
9 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港ダクト設置工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 土木工事業 | ケーブルダクト工 1式（管路1,300m、マンホール 2 基） 舗装工 1式（300㎡） 撤去工 1式（200㎡） | 約6ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
10 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 福島空港出張所庁舎改修工事 | 福島県 | 石川郡（福島空港） | 郡山 | 建築工事業 | 屋上防水改修、外壁改修工事一式、電気設備改修工事一式 庁舎：鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)5階建 建築面積411㎡／延床面積1,426㎡ | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
11 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 庄内空港庁舎改修工事 | 山形県 | 酒田市（庄内空港） | 庄内 | 建築工事業 | 屋上防水改修、外壁改修工事一式、建具改修工事一式、電気設備改修工事一式 庁舎：鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)4階建 建築面積420㎡／延床面積1,342㎡ | 約6ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
12 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 仙台VOR/DME局舎改修工事 | 宮城県 | 名取市（仙台空港） | 仙台 | 建築工事業 | 外壁改修・屋上防水改修一式 VOR/DME局舎：鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積158㎡／延床面積158㎡ | 約6ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
13 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 山田ARSR局舎鉄塔解体工事 | 千葉県 | 香取市（山田ARSR局舎） | 印旛･成田･香取･銚子･海匝地区 | 建築工事業 | 鉄塔解体工事一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
14 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 大島空港庁舎改修工事 | 東京都 | 大島町（大島空港） | 島しょ地区 | 建築工事業 | 防水改修・建具改修一式 庁舎：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上4階建 建築面積687㎡／延床面積1,282㎡ | 約5ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
15 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港非常用機器保管庫新築工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 建築工事業 | 新築工事（建築）一式 （建築工事、設備工事、外構工事） 鉄骨造平屋建 建築面積1,157㎡／延床面積1,157㎡ | 約12ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
16 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価 [WTO]) | 丘珠空港事務所新庁舎新築工事 | 北海道 | 札幌市（丘珠空港） |  | 建築工事業 | 新築工事（建築） 一式（建築工事のみ） 庁舎：鉄筋コンクリート造3階建 建築面積534.43㎡／延床面積1,575.65㎡ | 約18ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
17 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 三沢空港事務所庁舎改修工事 | 青森県 | 三沢市（三沢空港） | 南部 | 建築工事業 | 外壁改修、屋上防水改修、電気設備（非常用照明更新）、太陽光発電設備設置工事一式 鉄筋コンクリート造2階建 建築面積584.48㎡／延床面積1,139.58㎡ | 約12ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 12 | 第3四半期
18 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新潟空港TSR/TX局舎新築工事 | 新潟県 | 新潟市（新潟空港） |  | 建築工事業 | 新築工事（建築）一式 （建築工事、設備工事、外構工事） 鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積476.80㎡／延床面積472.80㎡ | 約10ヶ月 | 8 | 10 | 第3四半期 | 8 | 12 | 第3四半期
19 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価 [WTO]) | 東京国際空港東側電源局舎新築工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 建築工事業 | 新築工事（建築）一式 （建築工事、設備工事、外構工事） 鉄筋コンクリート造 地上2階／地下1階 建築面積約3,500㎡／延床面積約5,200㎡ | 約28ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 12 | 第3四半期
20 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 帯広空港出張所庁舎改修工事 | 北海道 | 帯広市（帯広空港） |  | 建築工事業 | エンジン室消火設備更新に伴う内装改修一式 | 約5ヶ月 | 8 | 9 | 第2四半期 | 8 | 10 | 第3四半期
21 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 三沢空港除雪車庫外１棟改修工事 | 青森県 | 三沢市（三沢空港） | 南部 | 建築工事業 | 外壁改修、屋上防水改修一式 （除雪車庫）鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積154.00㎡／延床面積154.00㎡ （救急医療車庫）鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積189.81㎡／延床面積189.81㎡ | 約6ヶ月 | 8 | 7 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
22 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港東西地下連絡通路D階段撤去工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 建築工事業 | 撤去工事 一式 （内装、付帯電気・機械設備工事） 鉄骨造 地上1階／地下1階 230.09㎡ | 約5ヶ月 | 9 | 2 | 第4四半期 | 9 | 4 | 第1四半期
23 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港第２原動機工場基礎撤去工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 建築工事業 | 撤去工事 一式（床スラブ、基礎、杭等） 鉄骨造 地上2階（上部躯体は撤去済み） 建築面積7,730.08㎡／延床面積8,912.46㎡ | 約12ヶ月 | 9 | 2 | 第4四半期 | 9 | 4 | 第1四半期
24 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港ボイラープラント基礎撤去工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 建築工事業 | 撤去工事 一式（床スラブ、基礎等） 鉄骨造 地上1階（上部躯体は撤去済み） 建築面積830.63㎡／延床面積830.63㎡ | 約4ヶ月 | 9 | 2 | 第4四半期 | 9 | 4 | 第1四半期
25 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 大島VORTAC局舎改修工事 | 東京都 | 大島町（大島空港） | 島しょ地区 | 建築工事業 | 外壁改修、屋上防水改修一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 建築面積162.30㎡／延床面積162.30㎡ | 約5ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
26 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 函館空港事務所庁舎VFR室ガラス取替工事 | 北海道 | 函館市（函館空港） |  | 建築工事業 | 建具改修（サッシ廻りのシーリング打替等含む）一式 ガラス取替枚数：7枚 | 約6ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
27 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 北栄宿舎501棟浴室改修工事 | 北海道 | 千歳市（北栄宿舎） |  | 建築工事業 | 浴室改修一式（内装改修、ユニットバス更新） 上記に伴う電気設備改修、機械設備改修一式 対象箇所数：６室 | 約6ヶ月 | 令和8年 | 10月 | 第3四半期 | 令和8年 | 12 | 第3四半期
28 | 東京航空局 | 随意契約 | 成田国際空港新管制塔新築工事（その３） | 千葉県 | 成田市（成田国際空港） | 印旛･成田･香取･銚子･海匝地区 | 建築工事業 | 新管制塔昇降機設備工事、外構工事、連絡通路新設工事一式 | 約18ヶ月 | － | － | － | 8 | 10 | 第3四半期
29 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 銚子TACAN局舎無線機器室空気調和設備工事 | 千葉県 | 銚子市（銚子TACAN局舎） | 印旛･成田･香取･銚子･海匝地区 | 管工事業 | 空気調和設備の更新工事 空冷式パッケージ形空気調和機 2台 動力制御盤 1面 | 約6ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
30 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 守谷DME局舎無線機器室空気調和設備工事 | 茨城県 | 守谷市（守谷DME局舎） | 県南地区 | 管工事業 | 空気調和設備の更新工事 空冷式パッケージ形空気調和機 2台 動力制御盤 1面 | 約6ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
31 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 仙台管制塔庁舎外２か所機械設備工事 | 宮城県 | 名取市（仙台空港） | 仙台 | 管工事業 | 空気調和設備の更新工事 空冷式パッケージ形空気調和機 8台 動力制御盤 4面、手元操作盤 2面 空気清浄機 2台、配管 一式 給排水衛生設備の更新工事 給水ポンプユニット 1台、中継槽排水ポンプ 2台 屋内消火栓ポンプユニット 1台、電気温水器10台 衛生機器 一式、配管一式 | 約8ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
32 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 友部短波通信施設局舎送信機器室外１か所空気調和設備工事 | 茨城県 | 笠間市（友部航空無線通信所） | 県央地区 | 管工事業 | 空気調和設備の更新工事 空冷式パッケージ形空気調和機 4台 動力制御盤 2面 | 約8ヶ月 | 8 | 7 | 第2四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
33 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 箱根ＡＲＳＲ局舎外２か所空気調和設備工事 | 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町(箱根ARSR局舎) |  | 管工事業 | 空気調和設備の更新工事 空冷式パッケージ形空気調和機 10台 動力制御盤 5面 | 約8ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
34 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 性能評価センター給排水衛生設備工事 | 茨城県 | 常陸太田市 | 県北地区 | 管工事業 | 給排水衛生設備の更新工事 受水タンク ２基 給水ポンプ 1台 動力制御盤 20面 浄化槽盤 | 約18ヶ月 | 8 | 7 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
35 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 大子TACAN局舎空気調和設備工事 | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 県北地区 | 管工事業 | 空冷式パッケージ形空気調和機 2台 動力制御盤 1面 | 約6ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
36 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 福島空港庁舎昇降機設備更新工事 | 福島県 | 石川郡玉川村（福島空港） | 郡山 | 機械器具設置工事業 | 昇降機設備の更新工事 昇降機設備 1基 | 約8ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
37 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 函館空港庁舎管制訓練室外３か所空気調和設備工事 | 北海道 | 函館市（函館空港） |  | 管工事業 | 空冷式パッケージ形空気調和機 7台 | 約5ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
38 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新千歳空港事務所札幌分室庁舎機械設備工事 | 北海道 | 札幌市 |  | 管工事業 | 冷凍機 ２台 無圧式温水器 １台 空冷式ラジエーター ２台 エアハンドリングユニット １２台 空冷ヒートポンプ式マルチ型空気調和期 ２台 室内燃料タンク １基 地下燃料タンク １基 動力制御盤 3面 冷水循環ポンプ ４台 温水循環ポンプ ４台 オイルギアポンプ ２台 動力制御盤 ３２面 換気設備 一式 | 約18ヶ月 | 8 | 9 | 第2四半期 | 8 | 10 | 第3四半期
39 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新潟空港庁舎外１か所空気調和設備工事 | 新潟県 | 新潟市（新潟空港） |  | 管工事業 | 空冷式パッケージ形空気調和機 １２台 空冷ヒートポンプ式セパレート形空気調和機 ４台 動力制御盤 ６面 空気清浄装置 ２台 送風機 ５台 全熱交換機 ４台 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
40 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 松本VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 長野県 | 塩尻市（松本V/D局舎） | 松本地区 | 管工事業 | 空冷式パッケージ形空気調和機 2台 空冷ヒートポンプ式セパレート形空気調和機 ２台 動力制御盤 1面 | 約5ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
41 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 静岡空港庁舎VFR室外１か所空気調和設備工事 | 静岡県 | 牧之原市（静岡空港） | 中部 | 管工事業 | 空冷式パッケージ形空気調和機 ４台 空冷ヒートポンプ式セパレート形空気調和機 ４台 動力制御盤 ２面 電気集塵器 １台 送風機 ２台 | 約9ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
42 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港庁舎昇降機設備工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 機械器具設置工事業 | 昇降機設備の更新工事 昇降機設備 2基 | 約8ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
43 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港管制塔機械設備工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 管工事業 | 機械設備の更新工事 空冷式パッケージ形空気調和機 12台 動力制御盤類 9面 送風機類 37台 空気清浄装置 6台 給排水ポンプユニット 5台 電気温水器 7台 | 約16ヶ月 | 8 | 7 | 第2四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
44 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港東西連絡地下通路非常用発電設備工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気工事業 | 非常用発電設備の更新工事 180kVA非常用発電設備 1台 | 約12ヶ月 | 8 | 10 | 第3四半期 | 8 | 12 | 第3四半期
45 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港水道自動検針装置工事（２期） | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気工事業 | 上水道自動検針装置の更新工事 信号中継盤 9面 自動検針用水道メータ 一式 | 約14ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
46 | 東京航空局 | 一般競争入札 (最低価格) | 成田国際空港第２TSR/TX局舎昇降機用電源設備工事 | 千葉県 | 成田市（成田国際空港） | 印旛･成田･香取･銚子･海匝地区 | 電気工事業 | 昇降機用電源設備の新設工事 電源切換盤 1面 | 約8ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
47 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 丘珠空港庁舎機械設備工事 | 北海道 | 札幌市（丘珠空港） |  | 管工事業 | 機械設備の新築工事 【空気調和設備】 空冷式ヒートポンプ式空気調和機 ２台 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 １台 空冷式パッケージ形空気調和機 ２台 外調機 １台 、送風機 ２１台、空調動力制御盤 ３面 ダクト工事、配管工事、動力設備工事、自動制御設備工事 【給排水衛生設備】 ポンプ類 ６台、タンク類 ２基、電気温水器２台、ガス湯沸かし器、２台、衛生器具１式、配管工事 【昇降機設備工事】 昇降機設備 １台 | 約18ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
48 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港庁舎TAPS機器室外空気調和設備工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 管工事業 | 空気調和設備の更新工事 空冷式パッケージ形空気調和機 5台 動力制御盤 2面 送風機 3台 | 約12ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
49 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港エプロン監視用ITV装置北側地区更新工事外1件工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気通信工事業 | 東京国際空港コンパス地区及び貨物地区北側エプロン地区のエプロン監視用ITV装置の老朽化等に伴う更新整備に伴い、関連機器の設置、撤去及び移設等を行うものである。 | 約7ヶ月 | 8 | 7 | 第2四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
50 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 雄山仮設VOR/DME撤去工事 | 東京都 | 三宅島（三宅島空港） | 島しょ地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 仮設VOR/DME装置一式 | 約4ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
51 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新潟空港TAPS設置工事外４件工事 （新潟空港TAPS設置工事） | 新潟県 | 新潟市（新潟空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 TAPS装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 新潟空港TAPS設置工事外４件工事 （新潟空港FACE運空端末撤去工事） | 新潟県 | 新潟市（新潟空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 FACE装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 新潟空港TAPS設置工事外４件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 新潟空港事務所） | 新潟県 | 新潟市（新潟空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 新潟空港TAPS設置工事外４件工事 （新潟HMU撤去工事） | 新潟県 | 新潟市（新潟空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 新潟空港TAPS設置工事外４件工事 （佐渡HMU撤去工事） | 新潟県 | 佐渡市（佐渡空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
52 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 静岡空港CCS更新その他工事外２件工事 （静岡空港CCS更新その他工事） | 静岡県 | 牧之原市（静岡空港） | 中部 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 CCS装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 静岡空港CCS更新その他工事外２件工事 （静岡空港FACE運空端末撤去工事） | 静岡県 | 牧之原市（静岡空港） | 中部 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 FACE装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 静岡空港CCS更新その他工事外２件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 静岡空港出張所） | 静岡県 | 牧之原市（静岡空港） | 中部 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
53 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 秋田空港CCS更新その他工事外４件工事 （秋田空港CCS更新その他工事） | 秋田県 | 秋田市（秋田空港） | 秋田臨海 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 CCS装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 秋田空港CCS更新その他工事外４件工事 （秋田空港DREC更新工事） | 秋田県 | 秋田市（秋田空港） | 秋田臨海 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 DREC装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 秋田空港CCS更新その他工事外４件工事 （秋田空港TAPS運用移行その他工事） | 秋田県 | 秋田市（秋田空港） | 秋田臨海 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の移行工事を実施するものである。 TAPS装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 秋田空港CCS更新その他工事外４件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 秋田空港・航空路監視レーダー事務所） | 秋田県 | 秋田市（秋田空港） | 秋田臨海 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 秋田空港CCS更新その他工事外４件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 男鹿ORSR局舎） | 秋田県 | 秋田市（秋田空港） | 秋田臨海 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
54 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 雄和仮設VOR/DME設置工事外１件工事 （雄和仮設VOR/DME設置工事） | 秋田県 | 秋田市（仮設VOR/DMEサイト） | 秋田臨海 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 仮設VOR/DME装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 雄和仮設VOR/DME設置工事外１件工事 （秋田空港LOC移設付帯工事） | 秋田県 | 秋田市（秋田空港） | 秋田臨海 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 LOC装置付帯設備一式 | 約8ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
55 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 秋田空港LOC移設工事 | 秋田県 | 秋田市（秋田空港） | 秋田臨海 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の移設工事を実施するものである。 LOC装置一式 | 約4ヶ月 | 9 | 1 | 第4四半期 | 9 | 2 | 第4四半期
56 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 福島空港CCS更新その他工事外３件工事 （福島空港CCS更新その他工事） | 福島県 | 石川郡（福島空港） | 郡山 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 CCS装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 福島空港CCS更新その他工事外３件工事 （福島空港FACE運空端末撤去工事） | 福島県 | 石川郡（福島空港） | 郡山 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 FACE装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 福島空港CCS更新その他工事外３件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 福島空港出張所） | 福島県 | 石川郡（福島空港） | 郡山 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 福島空港CCS更新その他工事外３件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 いわきORSR局舎） | 福島県 | いわき市（ORSRサイト） | いわき | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約7ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
57 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 稚内空港管制塔設備撤去工事 | 北海道 | 稚内市（稚内空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 管制塔設備一式 | 約5ヶ月 | 8 | 7 | 第2四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
58 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新千歳空港RCM設置その他工事外２件工事 （新千歳空港RCM設置その他工事） | 北海道 | 千歳市（新千歳空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 RCM装置一式 | 約5ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 新千歳空港RCM設置その他工事外２件工事 （新千歳空港FACE運空端末撤去工事） | 北海道 | 千歳市（新千歳空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 FACE装置一式 | 約5ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 新千歳空港RCM設置その他工事外２件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 新千歳空港事務所） | 北海道 | 千歳市（新千歳空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約5ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
59 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新千歳空港MLAT（基準C)移設工事外１件工事 （新千歳空港MLAT（基準C)移設工事） | 北海道 | 千歳市（新千歳空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の移設工事を実施するものである。 MLAT装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 新千歳空港MLAT（基準C)移設工事外１件工事 （新千歳ILS撤去工事） | 北海道 | 千歳市（新千歳空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 ILS装置一式 | 約7ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
60 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 青森空港TAPS運用移行その他工事 | 青森県 | 青森市（青森空港） | 青森 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の移行工事を実施するものである。 TAPS装置一式 | 約4ヶ月 | 8 | 10 | 第3四半期 | 8 | 11 | 第3四半期
61 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 花巻空港ILS更新工事外２件工事 （花巻空港ILS更新工事） | 岩手県 | 花巻市（花巻空港） | 北上中部 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 ILS装置一式 | 約6ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 花巻空港ILS更新工事外２件工事 （花巻空港ＦＡＣＥ運空端末運用移行その他工事） | 岩手県 | 花巻市（花巻空港） | 北上中部 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 FACE装置一式 | 約6ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 花巻空港ILS更新工事外２件工事 （次期航空保安情報ネットワ―ク整備工事 花巻（出）） | 岩手県 | 花巻市（花巻空港） | 北上中部 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約5ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
62 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 函館空港仮設LOC設置工事 | 北海道 | 函館市（函館空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 仮設LOC装置一式 | 約5ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
63 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新千歳空港01R仮設LOC設置工事 | 北海道 | 千歳市（新千歳空港） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 仮設LOC装置一式 | 約5ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
64 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港BIRDS撤去工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 BIRDS装置一式 | 約4ヶ月 | 8 | 10 | 第3四半期 | 8 | 11 | 第3四半期
65 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港A－CDM設置工事外２件工事 （東京国際空港A－CDM設置工事） | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 A-CDM装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 東京国際空港A－CDM設置工事外２件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 東京空港事務所） | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 東京国際空港A－CDM設置工事外２件工事 （東京国際空港FACE運用端末撤去工事） | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 FACE運用端末一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
66 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港Ａ／Ｇ更新その他工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 A/G装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
67 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 成田国際空港新第1TX空中線鉄塔設置工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 鋼構造物工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 TX空中線鉄塔一式 | 約14ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
68 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京局FACE運空端末撤去工事外１件工事 （東京局FACE運空端末撤去工事） | 東京都 | 千代田区（東京航空局） | 都心・副都心地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 FACE運用端末一式 | 約5ヶ月 | 8 | 7 | 第2四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  | 東京局FACE運空端末撤去工事外１件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 東京局） | 東京都 | 千代田区（東京航空局） | 都心・副都心地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク整備工事 東京局装置一式 | 約5ヶ月 | 8 | 7 | 第2四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
69 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 箱根ARSR更新工事外2件工事 （箱根ARSR更新工事） | 神奈川県 | 湯河原町（箱根ARSRサイト） | 県西地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 ARSR装置一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 箱根ARSR更新工事外2件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 箱根ARSR局舎） | 神奈川県 | 湯河原町（箱根ARSRサイト） | 県西地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 箱根ARSR更新工事外2件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 大観山対空送信所） | 神奈川県 | 湯河原町（箱根対空送信所） | 県西地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
70 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 銚子TACAN更新工事外２件工事 （銚子TACAN更新工事） | 千葉県 | 銚子市（銚子TACANサイト） | 印旛･成田･香取･銚子･海匝地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 TACAN装置一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 銚子TACAN更新工事外２件工事 （航空情報センター飛行情報処理システム撤去工事） | 千葉県 | 成田市（成田空港） | 印旛･成田･香取･銚子･海匝地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 FACE装置一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 銚子TACAN更新工事外２件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 成田空港事務所） | 千葉県 | 成田市（成田空港） | 印旛･成田･香取･銚子･海匝地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
71 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新島TACAN撤去工事 | 東京都 | 新島村（新島TACANサイト） | 島しょ地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 TACAN装置一式 | 約5ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
72 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 友部国際対空通信設備更新工事外３件工事 （友部国際対空通信設備更新工事） | 茨城県 | 笠間市（友部送信所） | 県央地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 HF装置一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 友部国際対空通信設備更新工事外３件工事 （坂戸国際対空通信設備更新工事） | 埼玉県 | 鶴ヶ島市（坂戸受信所） | 飯能地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 HF装置一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 友部国際対空通信設備更新工事外３件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 友部送信所） | 茨城県 | 笠間市（友部送信所） | 県央地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
|  |  | 友部国際対空通信設備更新工事外３件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 坂戸受信所） | 埼玉県 | 鶴ヶ島市（坂戸受信所） | 飯能地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
73 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 仙台HMU撤去工事外５件工事 （仙台HMU撤去工事） | 宮城県 | 名取市（仙台空港） | 仙台 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 仙台HMU撤去工事外５件工事 （石巻HMU撤去工事） | 宮城県 | 石巻市（上品山ARSRサイト・対空送信所） | 石巻 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 仙台HMU撤去工事外５件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 上品山ARSR局舎） | 宮城県 | 石巻市（上品山ARSRサイト・対空送信所） | 石巻 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 仙台HMU撤去工事外５件工事 （山形HMU撤去工事） | 山形県 | 東根市（山形空港） | 山形 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 仙台HMU撤去工事外５件工事 （山形空港FACE運空端末撤去工事） | 山形県 | 東根市（山形空港） | 山形 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 FACE装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 仙台HMU撤去工事外５件工事 （次期航空保安情報ネットワーク整備工事 山形空港出張所） | 山形県 | 東根市（山形空港） | 山形 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置工事を実施するものである。 次期航空保安情報ネットワーク付帯設備一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
74 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 仙南白石HMU撤去工事外４件工事 （仙南白石HMU撤去工事） | 宮城県 | 白石市（ＮＴＴ仙南白石ビル） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 仙南白石HMU撤去工事外４件工事 （二本松HMU撤去工事） | 福島県 | 二本松市（ＮＴＴ二本松局舎） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 仙南白石HMU撤去工事外４件工事 （村上HMU撤去工事） | 新潟県 | 村上市（NTT東日本村上局） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 仙南白石HMU撤去工事外４件工事 （三条HMU撤去工事） | 新潟県 | 三条市（NTT東日本三条局） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
|  |  | 仙南白石HMU撤去工事外４件工事 （佐和田HMU撤去工事） | 新潟県 | 佐渡市（NTT東日本佐渡局） |  | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
75 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港非常用ターミナルレーダー撤去工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 非常用ターミナルレーダー一式 | 約7ヶ月 | 令和8年 | 7 | 第2四半期 | 令和8年 | 8 | 第2四半期
76 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 仙台VOR/DME更新工事 | 宮城県 | 名取市（仙台空港） | 仙台 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の更新工事を実施するものである。 VOR/DME装置一式 | 約10ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
77 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港16RｰLOCシェルタ移設工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 都心・副都心地区 | 電気通信工事業 | 本工事は、以下の設置・移設工事を実施するものである。 仮設LOCシェルタ装置一式 16R-LOCシェルタ移設 | 約9ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
78 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 山形VOR／DME 30kVA発電装置設置工事 | 山形県 | 天童市 | 山形 | 電気工事業 | 非常用発電設備の老朽化に伴う更新を行うもの。 仮設工事 既設発電設備撤去工事 発電設備設置工事 | 約5ヶ月 | 8 | 5 | 第1四半期 | 8 | 6 | 第1四半期
79 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港第２ターミナルビル延伸部エプロン照明灯設置その他工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気工事業 | 本工事は、第２ターミナル延伸部整備に伴うエプロン照明灯、駐機位置指示灯、スポット番号表示灯等の設置、海上保安庁格納庫整備に伴うエプロン照明灯等の設置、新庁舎整備に伴うケーブル切替、非常用機器保管庫移設に伴う受配電設備等の設置、撤去を行う。 ・第２ターミナルビル延伸部エプロン照明灯設置その他工事 ・海上保安庁格納庫前エプロン照明灯設置その他工事 ・庁舎前ケーブル切替その他工事 ・非常用機器保管庫受配電設備移設その他工事 | 約11ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
80 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港Ｃ滑走路進入灯改良その他工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気工事業 | 本工事は、関東地方整備局発注工事に伴うC滑走路進入灯、滑走路灯、滑走路灯末端灯、滑走路末端補助灯、滑走路中心線灯、接地帯灯、過走帯灯、誘導路灯、誘導路中心線灯等の設置、仮設、撤去、J誘導路中心線灯、誘導路灯等の設置、仮設、撤去、Ａ１２、１３誘導路の誘導路中心線灯、滑走路灯、誘導路灯、滑走路警戒灯等の設置、仮設、撤去、C滑走路の滑走路状態表示灯整備に伴う離陸待機警告灯、航空機接近警告灯基台等の設置を行う。 ・Ｃ滑走路進入灯改良その他工事 ・Ｊ誘導路中心線灯改良その他工事 ・Ａ１２，１３誘導路中心線灯改良その他工事 ・Ｃ滑走路離陸待機警告灯基台設置その他工事 | 約18ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
81 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港C滑走路航空機接近警告灯設置その他工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気工事業 | 本工事は、C滑走路の滑走路状態表示灯整備に伴う航空機接近警告灯等の設置、D滑走路の滑走路警戒灯のLED化に伴う灯器等の設置、撤去を行う。 ・Ｃ滑走路航空機接近警告灯設置その他工事 ・Ｄ滑走路警戒灯改良工事 | 約16ヶ月 | 8 | 10 | 第3四半期 | 8 | 11 | 第3四半期
82 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 新潟空港滑走路距離灯改良その他工事 | 新潟県 | 新潟市(新潟空港) |  | 電気工事業 | 本工事は、新潟空港における滑走路距離灯のLED化、エプロン照明灯のLED化及びエプロン照明の雷害対策を行う。 | 約9ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
83 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港Ａ滑走路用飛行場灯火電力制御装置設置その他工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気工事業 | 本工事は、Ａ滑走路用飛行場灯火電力制御装置、受配電設備、定電流調整期用電源装置、ケーブル等の設置を行う。 ・Ａ滑走路用飛行場灯火電力制御装置設置その他工事 | 約8ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
84 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 東京国際空港Ｑ誘導路中心線灯設置その他工事 | 東京都 | 大田区（東京国際空港） | 城南地区 | 電気工事業 | 本工事は、Ｑ誘導路、Ｋ誘導路の誘導路中心線灯の設置、Ｂ滑走路の滑走路警戒灯の設置、B誘導路の誘導案内灯の設置、B滑走路の進入角指示灯のLED化に伴う灯器設置を行う。 ・Ｑ誘導路中心線灯設置その他工事 ・Ｋ誘導路中心線灯設置その他工事 ・Ｂ滑走路警戒灯設置その他工事 ・Ｂ誘導路誘導案内灯設置その他工事 ・Ｂ滑走路進入角指示灯改良その他工事 | 約8ヶ月 | 8 | 8 | 第2四半期 | 8 | 9 | 第2四半期
85 | 東京航空局 | 一般競争入札 (総合評価) | 丘珠空港事務所庁舎電気設備設置工事 | 北海道 | 札幌市（丘珠空港） |  | 電気工事業 | 本工事は、庁舎移転に伴う庁舎付帯設備及び電源局舎～新庁舎間配管の新設工事 | 約8ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
86 | 東京空港事務所 | 一般競争入札 (総合評価) | 次期航空保安情報ネットワーク整備工事 仙台（事） | 宮城県 | 仙台市（仙台空港） |  | 電気通信工事業 | 次期航空保安情報ネットワークの整備に必要な附帯設備の設置を行う | 約3ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 8 | 第2四半期
87 | 東京空港事務所 | 一般競争入札 (最低価格) | 大子TACAN局舎次期航空保安情報ネットワーク整備外2件工事 | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 県北地区 | 電気通信工事業 | 次期航空保安情報ネットワーク整備工事に必要な付帯設備工事を行うもの ・ケーブル布設工事 ・ダウントランス設置工事 ・ダウントランス用ラック設置工事 | 約4ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  |  | 長野県 | 塩尻市 | 松本地区 | 電気通信工事業 | 次期航空保安情報ネットワーク整備工事に必要な付帯設備工事を行うもの ・ケーブル布設工事 ・ダウントランス設置工事 | 約4ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  |  | 東京都 | 八丈町 | 島しょ地区 | 電気通信工事業 | 次期航空保安情報ネットワーク整備工事に必要な付帯設備工事を行うもの ・ケーブル布設工事 ・ダウントランス設置工事 ・ダウントランス用ラック設置工事 | 約4ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
88 | 東京空港事務所 | 一般競争入札 (最低価格) | 八戸航空路監視レーダー基地局次期航空保安情報ネットワーク整備外1件工事 | 青森県 | 八戸市 | 南部 | 電気通信工事業 | 次期航空保安情報ネットワーク整備工事に必要な付帯設備工事を行うもの ・ケーブル布設工事 ・ダウントランス設置工事 ・ダウントランス用ラック設置工事 | 約4ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期
|  |  |  | 山形県 | 酒田市(庄内空港) | 庄内 | 電気通信工事業 | 次期航空保安情報ネットワーク整備工事に必要な付帯設備工事を行うもの ・ケーブル布設工事 ・ダウントランス設置工事 ・ダウントランス用ラック設置工事 | 約4ヶ月 | 8 | 6 | 第1四半期 | 8 | 7 | 第2四半期