## 地図・工事種別から検索
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
礼文空港
利尻空港
稚内空港
紋別空港
女満別空港
中標津空港
旭川空港
札幌飛行場
[丘珠空港]
千歳飛行場
新千歳空港
釧路空港
帯広空港
函館空港
奥尻空港
青森空港
三沢飛行場
大館能代空港
秋田空港
花巻空港
庄内空港
山形空港
仙台空港
新潟空港
佐渡空港
福島空港
百里飛行場
(茨城空港)
松本空港
静岡空港
調布飛行場
大島空港
新島空港
神津島空港
三宅島空港
八丈島空港
成田国際空港
東京国際空港
道北 6件
道央 10件
道南 5件
道東 8件
青森 1件
宮城 3件
秋田 0件
山形 1件
ボタンを押すと
工事一覧が表示されます
新潟 4件
山梨 0件
静岡 0件
埼玉 0件
栃木 0件
茨城 3件
千葉 6件
羽田空港 20件
ボタンを押すと
工事一覧が表示されます
〔 地図から検索 〕
〔 工事種別から検索 〕
土木工事 0件
建築工事 24件
電気工事 18件
管工事 12件
舗装工事 2件
機械器具設置工事 2件
電気通信工事 13件
水道施設工事 0件
福島 2件
神奈川 1件

## 1
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
北海道 道北 6件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
4 | 東京航空局 | 稚内空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道稚内市 稚内空港 | H31.7 | ～ | H31.10 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ・主卓 １式、副卓 １式、制御架 ２式 ・その他付帯工事、電源、通信、光ケーブル等 ・既設機器撤去 | 第2四半期 | 第1四半期
13 | 東京航空局 | 稚内空港除雪車庫新築工事 | 北海道 | 北海道稚内市 稚内空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 建築工事 | 車庫新築 S造 平屋建 延900㎡程度 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
27 | 東京航空局 | 旭川空港出張所庁舎改修工事 | 北海道 | 北海道上川郡東神楽町 旭川空港 | H31.4 | ～ | H31.10 | 7 | 建築工事 | 耐震改修（設備含） 一式 外壁・屋上防水改修 一式 RC造（一部S造） ７階建 | 第1四半期 | 第1四半期
38 | 東京航空局 | 利尻空港VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道利尻郡利尻富士町 利尻VOR/DME | H31.7 | ～ | H31.10 | 4 | 管工事 | VOR/DME局舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第1四半期
49 | 東京航空局 | 稚内空港街路灯更新工事 | 北海道 | 北海道稚内市 稚内空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 街路灯 １式 配管・ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
54 | 東京航空局 | 稚内空港誘導路灯更新工事 | 北海道 | 北海道稚内市 稚内空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 2
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
北海道 道央 10件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
1 | 東京航空局 | 新千歳空港防災用監視カメラ設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.5 | ～ | H31.8 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ・防災用監視カメラ １台 ・監視カメラ柱 １本 ・屋内配管及び光ケーブル等 | 第1四半期 | 第1四半期
5 | 東京航空局 | 新千歳空港保安防災用機器移設工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | ・機器収容ラック ３架 新設 ・既設機器収容ラック内機器を新設ラックに移設 ・その他付帯工事、電源、通信、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第2四半期
6 | 東京航空局 | 新千歳空港防護設備センサーケーブル改修工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | ・警戒センサー 約10区間 | 第3四半期 | 第2四半期
18 | 東京航空局 | 新千歳空港電源局舎屋上防水改修工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.6 | ～ | H31.8 | 3 | 建築工事 | 屋上防水改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
19 | 東京航空局 | 鵡川ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎外壁改修工事 | 北海道 | 北海道勇払郡むかわ町 鵡川VOR/DME | H31.6 | ～ | H31.8 | 3 | 建築工事 | 外壁改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
20 | 東京航空局 | 新千歳空港No4除雪車庫外1棟解体その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.6 | ～ | H31.11 | 6 | 建築工事 | 【解体一式】 No.4除雪車庫 S造 平屋建て 261.72㎡ No.7除雪車庫 S造 平屋建て 137.99㎡ 【改修一式】 北除雪センター 屋上防水改修 内装改修 外壁改修 | 第1四半期 | 第1四半期
30 | 東京航空局 | 新千歳空港事務所庁舎建具改修工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.6 | ～ | H31.11 | 5 | 建築工事 | 建具改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
51 | 東京航空局 | 新千歳空港滑走路中心線灯改良その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 11 | 電気工事 | 滑走路灯火 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
52 | 東京航空局 | 新千歳空港幹線ダクト設置その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 幹線ダクト １式 街路灯キュービクル １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
57 | 東京航空局 | 札幌航空交通管制部ＣＶＣＦ入出力盤設置その他工事 | 北海道 | 北海道札幌市 札幌航空交通管制部 | H31.4 | ～ | H32.3 | 11 | 電気工事 | ＣＶＣＦ入出力盤 1式 ケーブル 1式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 3
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
北海道 道東 8件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
2 | 東京航空局 | 釧路空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.5 | ～ | H31.8 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ・主卓 １式、副卓 １式、制御架 ２式 ・その他付帯工事、電源、通信、光ケーブル等 ・既設機器撤去 | 第1四半期 | 第1四半期
17 | 東京航空局 | 釧路空港電源局舎改修工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.7 | ～ | H31.12 | 6 | 建築工事 | 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
34 | 東京航空局 | 釧路空港庁舎空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.4 | ～ | H31.10 | 7 | 管工事 | 庁舎熱源設備及び空気調和設備の更新工事 冷凍機 １台 温水ボイラー １台 他 | 第1四半期 | 第4四半期
36 | 東京航空局 | 釧路空港除雪車車庫空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.6 | ～ | H31.9 | 4 | 管工事 | 除雪車庫用空気調和設備の更新工事 | 第1四半期 | 第1四半期
37 | 東京航空局 | 帯広空港庁舎機械設備工事 | 北海道 | 北海道帯広市 帯広空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 管工事 | 庁舎熱源設備及び無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第1四半期 | 第1四半期
42 | 東京航空局 | 中標津空港VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津VOR/DME | H31.8 | ～ | H31.11 | 4 | 管工事 | VOR/DME局舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第2四半期
50 | 東京航空局 | 釧路空港滑走路中心線灯改良その他工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 滑走路灯火 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
55 | 東京航空局 | 釧路空港誘導路灯更新工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 4
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
北海道 道南 5件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
3 | 東京航空局 | 函館空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.5 | ～ | H31.8 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ・主卓 １式、副卓 １式、制御架 ２式 ・その他付帯工事、電源、通信、光ケーブル等 ・既設機器撤去 | 第1四半期 | 第1四半期
22 | 東京航空局 | 函館空港事務所管制塔遮光ロールスクリーン改修工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.6 | ～ | H31.8 | 3 | 建築工事 | 遮光ロールスクリーン改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
23 | 東京航空局 | 奥尻VOR/DME局舎改修工事 | 北海道 | 北海道奥尻郡奥尻町 奥尻VOR/DME | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 建築工事 | 老朽化対策 一式、耐震改修 一式 給油シャッター改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
39 | 東京航空局 | 函館空港ASR/TX局舎外2か所空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館ASR/TX | H31.7 | ～ | H31.12 | 6 | 管工事 | 函館空港ASR/TX局舎、奥尻VOR/DME局舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第1四半期
56 | 東京航空局 | 函館空港エプロン照明灯更新工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | エプロン灯投光器 １式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 5
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
青森県 1件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
43 | 東京航空局 | 青森空港庁舎無線機器室2用空気調和設備工事 | 青森県 | 青森県青森市 青森空港 | H31.8 | ～ | H31.12 | 5 | 管工事 | 庁舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第2四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 6
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
宮城県 3件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
35 | 東京航空局 | 仙台空港庁舎空気調和設備工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.4 | ～ | H31.11 | 8 | 管工事 | 庁舎熱源設備及び空気調和設備の更新工事 空調調和設備一式 | 第1四半期 | 第4四半期
44 | 東京航空局 | 仙台空港ASR/TX局舎空気調和設備工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.11 | ～ | H32.2 | 4 | 管工事 | ASR局舎無線機器室用空気調和設備の設置工事 | 第3四半期 | 第3四半期
58 | 東京航空局 | 仙台空港進入灯改良その他工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 進入灯火 １式 配管・ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 7
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
秋田県 0件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る

## 8
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
山形県 1件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
61 | 東京航空局 | 庄内空港庁舎受配電設備更新工事 | 山形県 | 山形県東根市 山形空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 受配電設備 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 9
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
福島県 2件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
21 | 東京航空局 | いわき航空路監視レーダー事務所解体その他工事 | 福島県 | 福島県いわき市 いわき基地 | H31.5 | ～ | H32.2 | 9 | 建築工事 | 【解体一式】 事務所 RC造 2階建て 581.64㎡ 【改修一式】 VOR/DME局舎 屋上防水改修 塗装改修 ORSR局舎 防水改修 外壁改修 建具改修 | 第1四半期 | 第1四半期
60 | 東京航空局 | 福島空港庁舎受配電設備更新工事 | 福島県 | 福島県石川郡玉川村 福島空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 受配電設備 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 10
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
新潟県 4件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
24 | 東京航空局 | 新潟空港消防車庫改修工事 | 新潟県 | 新潟県新潟市 新潟空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 建築工事 | 老朽化対策 一式、耐震改修 一式 照明器具改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
48 | 東京航空局 | 新潟空港場周監視カメラシステム設置工事 | 新潟県 | 新潟県新潟市 新潟空港 | H31.7 | ～ | H32.12 | 6 | 電気通信工事 | 空港場周監視カメラシステムの設置工事 | 第2四半期 | 第1四半期
53 | 東京航空局 | 新潟空港滑走路中心線灯改良その他工事 | 新潟県 | 新潟県新潟市 新潟空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 滑走路灯火 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
59 | 東京航空局 | 新潟空港誘導路灯更新工事 | 新潟県 | 新潟県新潟市 新潟空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 11
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
山梨県 0件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る

## 12
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
静岡県 0件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る

## 13
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
埼玉県 0件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る

## 14
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
栃木県 0件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る

## 15
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
千葉県 6件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
14 | 東京航空局 | 成田国際空港第2ASR/SSR局舎改修工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.7 | ～ | H31.10 | 4 | 建築工事 | 外壁改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
40 | 東京航空局 | 成田国際空港第２ASR局舎空気調和設備工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.7 | ～ | H31.12 | 6 | 管工事 | ASR局舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第1四半期
41 | 東京航空局 | 成田国際空港第１TX局舎外４か所空気調和設備工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.7 | ～ | H31.12 | 6 | 管工事 | TX局舎外４か所無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第1四半期
68 | 成田空港事務所 | 第1ASR空中線鉄塔塗装工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.7 | ～ | H31.11 | 5 | 建築工事 | 空中線鉄塔塗装作業 | 第2四半期 | 第2四半期
69 | 成田空港事務所 | 銚子TACAN空中線架台補修工事 | 千葉県 | 千葉県銚子市 銚子VORTAC | H31.10 | ～ | H31.12 | 3ヶ月 | 建築工事 | TACAN空中線架台補修作業 | 第3四半期 | 第3四半期
70 | 成田空港事務所 | 銚子TACANフェンス更新工事 | 千葉県 | 千葉県銚子市 銚子VORTAC | H31.10 | ～ | H31.12 | 3ヶ月 | 建築工事 | 局舎外周フェンス（内側）更新作業 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 16
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
茨城県 3件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
12 | 東京航空局 | 平成31年度 百里空港土木施設維持修繕工事 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 百里空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12ヶ月 | ほ装工事 | 巡回点検 １式、草刈工 １式、清掃工（舗装面清掃工、排水溝清掃工） １式、標識維持工 １式、植栽維持工 １式、緊急補修工 １式、除雪工 １式 | 第1四半期 | 第4四半期
47 | 東京航空局 | 百里空港場周監視カメラシステム設置工事 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 百里空港 | H31.6 | ～ | H31.10 | 5 | 電気通信工事 | 空港場周監視カメラシステムの設置工事 | 第1四半期 | 第1四半期
62 | 東京航空局 | 常陸太田航空衛星センター瞬時電圧低下補償装置設置その他工事 | 茨城県 | 茨城県常陸太田市 常陸太田航空衛星ｾﾝﾀｰ | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 受配電設備 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 17
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
羽田空港 20件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
7 | 東京航空局 | 東京国際空港場周警備設備（旧整備場南側エプロン地区）仮設センサー設置他１件工事（仮称） | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.8 | 5 | 電気通信工事 | ・警戒センサー １５区間 ・伝送制御装置 １台 ・配管及び電源、光ケーブル等 | 第1四半期 | 第1四半期
8 | 東京航空局 | 東京国際空港IDカード管理システム設置工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | ・サーバー本体装置 ６ ・端末本体装置、認証端末 １１０ ・その他機器一式、各種ケーブル等 | 第3四半期 | 第2四半期
9 | 東京航空局 | 東京国際空港航空機騒音測定局８局新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H31.10 | 5 | 電気通信工事 | 東京国際空港周辺に航空機騒音測定局6局を新たに設置するための工事 | 第1四半期 | 第1四半期
10 | 東京航空局 | 東京国際空港航空機騒音測定局６局新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | 東京国際空港周辺に航空機騒音測定局6局を新たに設置するための工事 | 第2四半期 | 第2四半期
11 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｂ滑走路離着陸滑走路判定装置新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | 東京国際空港B滑走路に着陸滑走於呂判定装置を新たに設置するための工事 | 第3四半期 | 第3四半期
15 | 東京航空局 | 東京国際空港立体駐車場P1シャッター更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 10 | 建築工事 | 防火シャッター更新 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
16 | 東京航空局 | 東京国際空港立体駐車場P2シャッター更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 10 | 建築工事 | 防火シャッター更新 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
25 | 東京航空局 | 東京国際空港庁舎改修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.11 | 8 | 建築工事 | 外壁改修 一式、屋上防水改修 一式、 耐震改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
26 | 東京航空局 | 東京国際空港歩道橋付属EV塔屋新築工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.5 | ～ | H32.2 | 10 | 建築工事 | 新築(S造、２階、24.36㎡) 建築 一式、昇降機設備一式 | 第1四半期 | 第1四半期
28 | 東京航空局 | 東京国際空港際内トンネル電気室内装その他新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H31.10 | 5 | 建築工事 | 内装工事 一式 付帯電気設備、付帯機械設備 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
29 | 東京航空局 | 東京国際空港除雪車庫外1棟新築工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7ヶ月 | 建築工事 | 新築工事 一式 ①除雪車庫、S造、平屋建、延床面積約500㎡ ②可搬形電源設備保管庫、S造、平屋建、延床面積約180㎡ | 第1四半期 | 第1四半期
32 | 東京航空局 | 東京国際空港東側消防車庫増築工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.8 | ～ | H32.3 | 8 | 建築工事 | 増築(RC造、平屋建、延床面積:約180㎡程度) | 第2四半期 | 第2四半期
33 | 東京航空局 | 東京国際空港訓練棟改修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.8 | ～ | H31.10 | 3 | 建築工事 | 内部模様替え工事 一式 | 第2四半期 | 第2四半期
45 | 東京航空局 | 東京国際空港際内トンネル機械設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H32.6 | 13 | 管工事又は機械器具設置工事 | 際内トンネル内機械設備の新設工事 避難通路用換気設備 一式、排水設備 一式、 動力盤 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
46 | 東京航空局 | 東京国際空港 際内トンネルジェットファン設置工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H32.6 | 15 | 機械器具設置工事 | 際内トンネル内ジェットファン設備の新設工事 ジェットファン 一式 動力盤 一式 | 第1四半期 | 第4四半期
63 | 東京航空局 | 東京国際空港駐機位置指示灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 9 | 電気工事 | 駐機位置指示灯 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
64 | 東京航空局 | 東京国際空港東側貨物地区エプロン照明灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 9 | 電気工事 | エプロン灯 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
65 | 東京航空局 | 東京国際空港Ａ滑走路定電流調整装置設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.8 | ～ | H32.3 | 8 | 電気工事 | 定電流調整装置 １式 ケーブル １式 | 第2四半期 | 第1四半期
66 | 東京航空局 | 東京国際空港航空灯火施設維持工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.12 | ～ | H35.3 | 40 | 電気工事 | 航空灯火施設 一式 電気施設 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
67 | 東京空港事務所 | 東京国際空港B滑走路等舗装補修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.9 | 5 | ほ装工事 | B滑走路の舗装補修（切削オーバーレイ）を行う | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 18
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
東京（羽田空港以外） 3件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
22 | 東京航空局 | 東京国際空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置（三宅島空港）更新工事 | 東京都 | 東京都大田区：東京国際空港 東京都三宅島三宅村：三宅島空港 | Ｈ31.2 | ～ | H31.3 | 2ヶ月 | 電気通信工事 | 三宅島空港に設置されているＩＴＶ装置2台及び東京空港事務所に設置されているサーバ及び操作装置等の更新工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第4四半期
40 | 東京空港事務所 | 八丈島VOR/DMEフェンス更新工事 | 東京都 | 東京都八丈島八丈町 八丈島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 土木工事 | 八丈島VOR/DMEフェンスの更新工事 | 第4四半期 | 第4四半期
41 | 東京空港事務所 | 大島空港高圧気中開閉器交換工事 | 東京都 | 東京都大島町 大島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気工事 | 高圧気中開閉器の交換工事 | 第4四半期 | 第4四半期
53 | 東京空港事務所 | 八丈島空港高圧気中開閉器交換その他工事 | 東京都 | 東京都八丈島八丈町 八丈島空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧気中開閉器、高圧ケーブル（LOC、PAS）の交換工事 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 19
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
神奈川県 1件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
31 | 東京航空局 | 横須賀VOR／DMEカウンターポイズ解体その他工事 | 神奈川県 | 神奈川県三浦郡葉山町 横須賀VOR/DME | H31.11 | ～ | H32.3 | 4 | 建築工事 | 【解体一式】 カウンターポイズ S造 φ50m 【改修一式】 VOR/DME局舎 屋上防水改修 建具改修 | 第2四半期 | 第2四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 土木
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
土木工事 0件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る

## 建築
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
建築工事 24件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
13 | 東京航空局 | 稚内空港除雪車庫新築工事 | 北海道 | 北海道稚内市 稚内空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 建築工事 | 車庫新築 S造 平屋建 延900㎡程度 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
14 | 東京航空局 | 成田国際空港第2ASR/SSR局舎改修工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.7 | ～ | H31.10 | 4 | 建築工事 | 外壁改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
15 | 東京航空局 | 東京国際空港立体駐車場P1シャッター更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 10 | 建築工事 | 防火シャッター更新 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
16 | 東京航空局 | 東京国際空港立体駐車場P2シャッター更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 10 | 建築工事 | 防火シャッター更新 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
17 | 東京航空局 | 釧路空港電源局舎改修工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.7 | ～ | H31.12 | 6 | 建築工事 | 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
18 | 東京航空局 | 新千歳空港電源局舎屋上防水改修工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.6 | ～ | H31.8 | 3 | 建築工事 | 屋上防水改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
19 | 東京航空局 | 鵡川ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎外壁改修工事 | 北海道 | 北海道勇払郡むかわ町 鵡川VOR/DME | H31.6 | ～ | H31.8 | 3 | 建築工事 | 外壁改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
20 | 東京航空局 | 新千歳空港No4除雪車庫外1棟解体その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.6 | ～ | H31.11 | 6 | 建築工事 | 【解体一式】 No.4除雪車庫 S造 平屋建て 261.72㎡ No.7除雪車庫 S造 平屋建て 137.99㎡ 【改修一式】 北除雪センター 屋上防水改修 内装改修 外壁改修 | 第1四半期 | 第1四半期
21 | 東京航空局 | いわき航空路監視レーダー事務所解体その他工事 | 福島県 | 福島県いわき市 いわき基地 | H31.5 | ～ | H32.2 | 9 | 建築工事 | 【解体一式】 事務所 RC造 2階建て 581.64㎡ 【改修一式】 VOR/DME局舎 屋上防水改修 塗装改修 ORSR局舎 防水改修 外壁改修 建具改修 | 第1四半期 | 第1四半期
22 | 東京航空局 | 函館空港事務所管制塔遮光ロールスクリーン改修工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.6 | ～ | H31.8 | 3 | 建築工事 | 遮光ロールスクリーン改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
23 | 東京航空局 | 奥尻VOR/DME局舎改修工事 | 北海道 | 北海道奥尻郡奥尻町 奥尻VOR/DME | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 建築工事 | 老朽化対策 一式、耐震改修 一式 給油シャッター改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
24 | 東京航空局 | 新潟空港消防車庫改修工事 | 新潟県 | 新潟県新潟市 新潟空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 建築工事 | 老朽化対策 一式、耐震改修 一式 照明器具改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
25 | 東京航空局 | 東京国際空港庁舎改修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.11 | 8 | 建築工事 | 外壁改修 一式、屋上防水改修 一式、 耐震改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
26 | 東京航空局 | 東京国際空港歩道橋付属EV塔屋新築工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.5 | ～ | H32.2 | 10 | 建築工事 | 新築(S造、２階、24.36㎡) 建築 一式、昇降機設備一式 | 第1四半期 | 第1四半期
27 | 東京航空局 | 旭川空港出張所庁舎改修工事 | 北海道 | 北海道上川郡東神楽町 旭川空港 | H31.4 | ～ | H31.10 | 7 | 建築工事 | 耐震改修（設備含） 一式 外壁・屋上防水改修 一式 RC造（一部S造） ７階建 | 第1四半期 | 第1四半期
28 | 東京航空局 | 東京国際空港際内トンネル電気室内装その他新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H31.10 | 5 | 建築工事 | 内装工事 一式 付帯電気設備、付帯機械設備 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
29 | 東京航空局 | 東京国際空港除雪車庫外1棟新築工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7ヶ月 | 建築工事 | 新築工事 一式 ①除雪車庫、S造、平屋建、延床面積約500㎡ ②可搬形電源設備保管庫、S造、平屋建、延床面積約180㎡ | 第1四半期 | 第1四半期
30 | 東京航空局 | 新千歳空港事務所庁舎建具改修工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.6 | ～ | H31.11 | 5 | 建築工事 | 建具改修 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
31 | 東京航空局 | 横須賀VOR／DMEカウンターポイズ解体その他工事 | 神奈川県 | 神奈川県三浦郡葉山町 横須賀VOR/DME | H31.11 | ～ | H32.3 | 4 | 建築工事 | 【解体一式】 カウンターポイズ S造 φ50m 【改修一式】 VOR/DME局舎 屋上防水改修 建具改修 | 第2四半期 | 第2四半期
32 | 東京航空局 | 東京国際空港東側消防車庫増築工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.8 | ～ | H32.3 | 8 | 建築工事 | 増築(RC造、平屋建、延床面積:約180㎡程度) | 第2四半期 | 第2四半期
33 | 東京航空局 | 東京国際空港訓練棟改修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.8 | ～ | H31.10 | 3 | 建築工事 | 内部模様替え工事 一式 | 第2四半期 | 第2四半期
68 | 成田空港事務所 | 第1ASR空中線鉄塔塗装工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.7 | ～ | H31.11 | 5 | 建築工事 | 空中線鉄塔塗装作業 | 第2四半期 | 第2四半期
69 | 成田空港事務所 | 銚子TACAN空中線架台補修工事 | 千葉県 | 千葉県銚子市 銚子VORTAC | H31.10 | ～ | H31.12 | 3ヶ月 | 建築工事 | TACAN空中線架台補修作業 | 第3四半期 | 第3四半期
70 | 成田空港事務所 | 銚子TACANフェンス更新工事 | 千葉県 | 千葉県銚子市 銚子VORTAC | H31.10 | ～ | H31.12 | 3ヶ月 | 建築工事 | 局舎外周フェンス（内側）更新作業 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 電気
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
電気工事 18件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
49 | 東京航空局 | 稚内空港街路灯更新工事 | 北海道 | 北海道稚内市 稚内空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 街路灯 １式 配管・ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
50 | 東京航空局 | 釧路空港滑走路中心線灯改良その他工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 滑走路灯火 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
51 | 東京航空局 | 新千歳空港滑走路中心線灯改良その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 11 | 電気工事 | 滑走路灯火 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
52 | 東京航空局 | 新千歳空港幹線ダクト設置その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 幹線ダクト １式 街路灯キュービクル １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
53 | 東京航空局 | 新潟空港滑走路中心線灯改良その他工事 | 新潟県 | 新潟県新潟市 新潟空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 滑走路灯火 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
54 | 東京航空局 | 稚内空港誘導路灯更新工事 | 北海道 | 北海道稚内市 稚内空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
55 | 東京航空局 | 釧路空港誘導路灯更新工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
56 | 東京航空局 | 函館空港エプロン照明灯更新工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | エプロン灯投光器 １式 | 第1四半期 | 第1四半期
57 | 東京航空局 | 札幌航空交通管制部ＣＶＣＦ入出力盤設置その他工事 | 北海道 | 北海道札幌市 札幌航空交通管制部 | H31.4 | ～ | H32.3 | 11 | 電気工事 | ＣＶＣＦ入出力盤 1式 ケーブル 1式 | 第1四半期 | 第1四半期
58 | 東京航空局 | 仙台空港進入灯改良その他工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 進入灯火 １式 配管・ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
59 | 東京航空局 | 新潟空港誘導路灯更新工事 | 新潟県 | 新潟県新潟市 新潟空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
60 | 東京航空局 | 福島空港庁舎受配電設備更新工事 | 福島県 | 福島県石川郡玉川村 福島空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 受配電設備 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
61 | 東京航空局 | 庄内空港庁舎受配電設備更新工事 | 山形県 | 山形県東根市 山形空港 | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 受配電設備 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
62 | 東京航空局 | 常陸太田航空衛星センター瞬時電圧低下補償装置設置その他工事 | 茨城県 | 茨城県常陸太田市 常陸太田航空衛星ｾﾝﾀｰ | H31.6 | ～ | H32.3 | 7 | 電気工事 | 受配電設備 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
63 | 東京航空局 | 東京国際空港駐機位置指示灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 9 | 電気工事 | 駐機位置指示灯 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
64 | 東京航空局 | 東京国際空港東側貨物地区エプロン照明灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 9 | 電気工事 | エプロン灯 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第1四半期 | 第1四半期
65 | 東京航空局 | 東京国際空港Ａ滑走路定電流調整装置設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.8 | ～ | H32.3 | 8 | 電気工事 | 定電流調整装置 １式 ケーブル １式 | 第2四半期 | 第1四半期
66 | 東京航空局 | 東京国際空港航空灯火施設維持工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.12 | ～ | H35.3 | 40 | 電気工事 | 航空灯火施設 一式 電気施設 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 管
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
管工事 12件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
34 | 東京航空局 | 釧路空港庁舎空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.4 | ～ | H31.10 | 7 | 管工事 | 庁舎熱源設備及び空気調和設備の更新工事 冷凍機 １台 温水ボイラー １台 他 | 第1四半期 | 第4四半期
35 | 東京航空局 | 仙台空港庁舎空気調和設備工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.4 | ～ | H31.11 | 8 | 管工事 | 庁舎熱源設備及び空気調和設備の更新工事 空調調和設備一式 | 第1四半期 | 第4四半期
36 | 東京航空局 | 釧路空港除雪車車庫空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.6 | ～ | H31.9 | 4 | 管工事 | 除雪車庫用空気調和設備の更新工事 | 第1四半期 | 第1四半期
37 | 東京航空局 | 帯広空港庁舎機械設備工事 | 北海道 | 北海道帯広市 帯広空港 | H31.6 | ～ | H31.12 | 7 | 管工事 | 庁舎熱源設備及び無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第1四半期 | 第1四半期
38 | 東京航空局 | 利尻空港VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道利尻郡利尻富士町 利尻VOR/DME | H31.7 | ～ | H31.10 | 4 | 管工事 | VOR/DME局舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第1四半期
39 | 東京航空局 | 函館空港ASR/TX局舎外2か所空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館ASR/TX | H31.7 | ～ | H31.12 | 6 | 管工事 | 函館空港ASR/TX局舎、奥尻VOR/DME局舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第1四半期
40 | 東京航空局 | 成田国際空港第２ASR局舎空気調和設備工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.7 | ～ | H31.12 | 6 | 管工事 | ASR局舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第1四半期
41 | 東京航空局 | 成田国際空港第１TX局舎外４か所空気調和設備工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.7 | ～ | H31.12 | 6 | 管工事 | TX局舎外４か所無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第1四半期
42 | 東京航空局 | 中標津空港VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津VOR/DME | H31.8 | ～ | H31.11 | 4 | 管工事 | VOR/DME局舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第2四半期
43 | 東京航空局 | 青森空港庁舎無線機器室2用空気調和設備工事 | 青森県 | 青森県青森市 青森空港 | H31.8 | ～ | H31.12 | 5 | 管工事 | 庁舎無線機器室用空気調和設備の更新工事 | 第2四半期 | 第2四半期
44 | 東京航空局 | 仙台空港ASR/TX局舎空気調和設備工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.11 | ～ | H32.2 | 4 | 管工事 | ASR局舎無線機器室用空気調和設備の設置工事 | 第3四半期 | 第3四半期
45 | 東京航空局 | 東京国際空港際内トンネル機械設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H32.6 | 13 | 管工事又は機械器具設置工事 | 際内トンネル内機械設備の新設工事 避難通路用換気設備 一式、排水設備 一式、 動力盤 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 電気通信
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
電気通信工事 13件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
1 | 東京航空局 | 新千歳空港防災用監視カメラ設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.5 | ～ | H31.8 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ・防災用監視カメラ １台 ・監視カメラ柱 １本 ・屋内配管及び光ケーブル等 | 第1四半期 | 第1四半期
2 | 東京航空局 | 釧路空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.5 | ～ | H31.8 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ・主卓 １式、副卓 １式、制御架 ２式 ・その他付帯工事、電源、通信、光ケーブル等 ・既設機器撤去 | 第1四半期 | 第1四半期
3 | 東京航空局 | 函館空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.5 | ～ | H31.8 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ・主卓 １式、副卓 １式、制御架 ２式 ・その他付帯工事、電源、通信、光ケーブル等 ・既設機器撤去 | 第1四半期 | 第1四半期
4 | 東京航空局 | 稚内空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道稚内市 稚内空港 | H31.7 | ～ | H31.10 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ・主卓 １式、副卓 １式、制御架 ２式 ・その他付帯工事、電源、通信、光ケーブル等 ・既設機器撤去 | 第2四半期 | 第1四半期
5 | 東京航空局 | 新千歳空港保安防災用機器移設工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | ・機器収容ラック ３架 新設 ・既設機器収容ラック内機器を新設ラックに移設 ・その他付帯工事、電源、通信、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第2四半期
6 | 東京航空局 | 新千歳空港防護設備センサーケーブル改修工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | ・警戒センサー 約10区間 | 第3四半期 | 第2四半期
7 | 東京航空局 | 東京国際空港場周警備設備（旧整備場南側エプロン地区）仮設センサー設置他１件工事（仮称） | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.8 | 5 | 電気通信工事 | ・警戒センサー １５区間 ・伝送制御装置 １台 ・配管及び電源、光ケーブル等 | 第1四半期 | 第1四半期
8 | 東京航空局 | 東京国際空港IDカード管理システム設置工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | ・サーバー本体装置 ６ ・端末本体装置、認証端末 １１０ ・その他機器一式、各種ケーブル等 | 第3四半期 | 第2四半期
9 | 東京航空局 | 東京国際空港航空機騒音測定局８局新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H31.10 | 5 | 電気通信工事 | 東京国際空港周辺に航空機騒音測定局6局を新たに設置するための工事 | 第1四半期 | 第1四半期
10 | 東京航空局 | 東京国際空港航空機騒音測定局６局新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | 東京国際空港周辺に航空機騒音測定局6局を新たに設置するための工事 | 第2四半期 | 第2四半期
11 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｂ滑走路離着陸滑走路判定装置新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.10 | ～ | H32.3 | 6ヶ月 | 電気通信工事 | 東京国際空港B滑走路に着陸滑走於呂判定装置を新たに設置するための工事 | 第3四半期 | 第3四半期
47 | 東京航空局 | 百里空港場周監視カメラシステム設置工事 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 百里空港 | H31.6 | ～ | H31.10 | 5 | 電気通信工事 | 空港場周監視カメラシステムの設置工事 | 第1四半期 | 第1四半期
48 | 東京航空局 | 新潟空港場周監視カメラシステム設置工事 | 新潟県 | 新潟県新潟市 新潟空港 | H31.7 | ～ | H32.12 | 6 | 電気通信工事 | 空港場周監視カメラシステムの設置工事 | 第2四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 舗装
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
舗装工事 2件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
12 | 東京航空局 | 平成31年度 百里空港土木施設維持修繕工事 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 百里空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12ヶ月 | ほ装工事 | 巡回点検 １式、草刈工 １式、清掃工（舗装面清掃工、排水溝清掃工） １式、標識維持工 １式、植栽維持工 １式、緊急補修工 １式、除雪工 １式 | 第1四半期 | 第4四半期
67 | 東京空港事務所 | 東京国際空港B滑走路等舗装補修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.9 | 5 | ほ装工事 | B滑走路の舗装補修（切削オーバーレイ）を行う | 第1四半期 | 第1四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 機械器具
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
機械器具設置工事 2件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
45 | 東京航空局 | 東京国際空港際内トンネル機械設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.6 | ～ | H32.6 | 13 | 管工事又は機械器具設置工事 | 際内トンネル内機械設備の新設工事 避難通路用換気設備 一式、排水設備 一式、 動力盤 一式 | 第1四半期 | 第1四半期
46 | 東京航空局 | 東京国際空港 際内トンネルジェットファン設置工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H32.6 | 15 | 機械器具設置工事 | 際内トンネル内ジェットファン設備の新設工事 ジェットファン 一式 動力盤 一式 | 第1四半期 | 第4四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 水道
平成３１年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
水道施設工事 0件
東京航空局
東京航空局における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る