## １．参加者の有無を確認する公募
公示予定情報（対象期間：平成３０年１２月～平成３１年３月）
１．参加者の有無を確認する公募
番号 | 官署名 | 公示の名称 | 業務の概要 | 公示予定時期
1 | 東京航空局 | 平成３１年度 工事・業務実績情報等提供業務 | 名称のとおり | 平成31年1月頃
2 | 東京航空局 | 平成３１年度 公共建築設計者情報システム提供業務 | 名称のとおり | 平成31年1月頃
3 | 東京航空局 | 平成３１年度 建設副産物情報交換システム提供業務 | 名称のとおり | 平成31年1月頃
4 | 東京航空局 | 新千歳空港01L-仮設LOC装置調整作業 | 本作業は、新千歳空港01L-仮設LOC設置後、運用に供するための総合調整を行うものである。 | 第4四半期
5 | 東京航空局 | 箱根RCM調整作業 | 本作業は、箱根RAGシステムを構成するRCM装置に無停電電源装置を追加する改修を行うものである。 | 第4四半期
6 | 東京航空局 | 東京国際空港他１空港ARTS調整作業 | 本作業は、東京国際空港及び成田国際空港に設置されているARTSとFACEを連接するために必要な調整を行うものである。 | 第4四半期
7 | 東京航空局 | 東京国際空港他１空港TDU調整作業 | 本作業は、東京国際空港及び成田国際空港に設置されているTDUとFACEを連接するために必要な調整を行うものである。 | 第4四半期
8 | 東京航空局 | 新千歳空港他6空港ＷＲＵ改修作業 | 本作業は、札幌航空交通管制部において、ＥＤＵからＴＤＵに移行することに伴い、WRUとの接続方式がシリアル接続からIP接続に変更となるため、WRU装置で必要となる変更作業を行うものである。 | 第4四半期
9 | 東京航空局 | 東京国際空港他1空港WRU改修作業 | 本作業は、気象庁による航空気象観測装置の完全自動化導入に伴い、WRUへのデータ配信方法が変更されるため、東京国際空港及び仙台空港においてWRU装置に伝送機器を追加する改修を行うものである。 | 第3四半期
10 | 東京航空局 | RCM国際対空音声回線IP化改修作業 | 国際対空通信用RCMの対空音声回線IP化に伴い、運用に供するための総合調整を行うものである。 | 第3四半期
11 | 東京航空局 | 成田MLAT（No.1）調整作業 | 成田MLAT移設に伴い、各装置が運用に供するための総合調整を行うものである。 | 第4四半期
12 | 東京航空局 | 東京国際空港ATIS用CCS調整他４件作業 | 東京国際空港ATIS更新に伴い、各装置が運用に供するための総合調整を行うものである。また、CCS-2000型通信制御装置について無停電電源装置の交換を実施するものである。 | 第3四半期
13 | 東京航空局 | 大島VOR改修作業 | 大島空港VOR装置について、遠隔制御回復機能付加の改修を行う。 | 第3四半期
14 | 東京航空局 | 大島空港CCP調整作業 | 本作業は遠隔制御回復機能が導入される施設の追加に伴い、大島空港CCP装置で処理可能な接点信号数を増やすための調整を行うものである。 | 第3四半期
15 | 東京航空局 | 新島RCM改修作業 | 本作業は新島RCM装置について、遠隔制御回復機能付加の改修を行うものである。 | 第3四半期
16 | 東京航空局 | 東京国際空港航空灯火・電力監視制御システム保守請負 | 東京国際空港等に設置される航空灯火施設や電気施設の状態監視及び動作制御を行う監視制御システムを常時良好な状態に保つように、定期点検保守、通常点検保守、緊急時の対応を行うものである。 | 第3四半期
17 | 東京航空局 | 平成31年度飛行情報管理システム等運用支援 | 飛行情報管理システム、航空交通管理システム、運用・信頼性管理システム及びその附帯設備の運用支援業務を行うものである。 | 第4四半期
18 | 東京航空局 | 東京国際空港場周警備設備（陸上部）調整作業 | 東京国際空港場周警備設備に関連する必要となる調整作業を実施するものである。 | 第3四半期
19 | 東京空港事務所 | 平成３１年度 東京国際空港船舶高情報表示センサー部保守請負 | 名称のとおり | 平成31年2月頃
20 | 東京空港事務所 | 平成３１年度 東京国際空港鳥位置情報レーダー表示装置保守請負 | 名称のとおり | 平成31年2月頃
21 | 東京航空局 | 御宿TACAN装置調整作業 | 御宿TACANの更新後、運用に供するための総合調整を行うものである。 | 第3四半期
22 | 東京航空局 | 東京国際空港16R/L-ILS調整作業 | 東京国際空港に新設する２式のILSを運用に供するための総合調整を行うものである。 | 第3四半期
23 | 東京航空局 | TSR-07X 型空港監視レーダー装置他3装置 雷害対策改修作業 | 本作業は、東京国際空港第1TSR、東京国際空港第2ASR/SSR、仙台空港TSR、新潟空港TSRにおいて、空中線系の誘導雷対策を行うものである | 第3四半期
24 | 東京航空局 | 大島TACAN他１件改修作業 | 大島空港TACAN装置及び新島空港TACANについて、遠隔制御回復機能付加の改修を行う。 | 第3四半期