## 工事
2025-07-08
大 阪 航 空 局
[6 empty] | 国土交通省大阪航空局における令和７年度発注の見通しの公表について | (令和７年７月現在）
大阪航空局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表する。
なお､ここに掲載する内容は､令和７年７月８日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。
また、工事／業務概要に記載の数量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
１．一般競争入札
番号 | 発注官署名 | 工事／業務名 （仮称含む） | 工事／業務 場所１ | 工事／業務 場所２ | 工期 | 工事／業務概要 | 工種／業種区分 | 公告予定 時期 | 入札予定 時期 | 入札契約 方式１ | 入札契約 方式２ | 入札契約 方式３ | その他試行等
1 | 大阪航空局 | 佐賀空港外1空港RAG空港用ITV装置設置工事 | 佐賀県 長崎県 | 佐賀市川副町大字犬井道（佐賀空港） 壱岐市石田町大字筒城東触（壱岐空港） | 5 | 佐賀空港及び壱岐空港においてＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置のカメラ増設のため設置工事を行う。 RAG空港用ITVカメラ 各空港2台、ケーブル類 2式 他 | 電気通信工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
2 | 大阪航空局 | 八尾空港エプロン監視用ITV装置更新工事 | 大阪府 | 八尾市（八尾空港） | 6 | 八尾空港に設置されているエプロン監視用ＩＴＶ装置及びカメラ用支柱の更新を行う。 エプロン監視用ITVカメラ 3台、ケーブル類 2式、カメラ用支柱 2本 他 | 電気通信工事業 | ８月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
3 | 大阪航空局 | 福岡空港運航情報業務用機器移設等工事 | 福岡県 | 福岡市博多区上臼井字屋敷（福岡空港旧庁舎） 福岡市博多区大字雀居（福岡空港新庁舎） | 6 | 福岡空港事務所の庁舎移転に伴い必要となる機器移設等工事を行う。 【移設機器】 ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置 ４式、対空援助訓練装置 1式 他 【撤去機器】 統合スポット管理システム 1式、運航管理卓 1式、空港気象表示装置 1式 飛行経路情報表示システム 1式、航空管制用情報伝達装置 1式 他 | 電気通信工事業 | ７月 | ９月 | 最低価格 | - | - | 週休２日（発注者指定）
4 | 大阪航空局 | 久米島空港外4空港RAG空港用ITV装置設置工事 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町字北原（久米島空港） 島尻郡南大東村字旧東（南大東空港） 島尻郡北大東村字南（北大東空港） 宮古郡多良間村字仲筋（多良間空港） 八重山郡与那国町字与那国（与那国空港） | 6 | 久米島空港、南大東空港、北大東空港、多良間空港及び与那国空港においてＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置のカメラ増設のため設置工事を行う。 RAG空港用ITVカメラ 各空港2台、ケーブル類 2式 他 | 電気通信工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
5 | 大阪航空局 | 那覇空港運航情報業務用機器移設等工事 | 沖縄県 福岡県 | 那覇市安次嶺（那覇空港） 福岡市博多区大字雀居（福岡空港新庁舎） | 4 | 那覇空港事務所の対空援助業務を福岡空港事務所へ集約するにあたり必要となる機器移設等工事を行う。 【移設機器】 ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置 ２式、対空援助訓練装置 1式 他 【撤去機器】 空港気象表示装置 1式、飛行経路情報表示システム １式、航空管制用情報伝達装置 1式 他 | 電気通信工事業 | 第３四半期 | 第３四半期 | 最低価格 | - | - | 週休２日（発注者指定）
6 | 大阪航空局 | 大阪国際空港ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置設置その他工事 | 大阪府 兵庫県 | 豊中市（大阪国際空港） | 8 | 大阪空港ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置の設置工事、仮設ＬＯＣ装置設置工事 【官給品】ＩＬＳ－９１Ｈ型 ＩＬＳ装置グライドスロープ装置１式（送信装置１式外６点）、ＩＬＳ－９１Ｈ型 ＩＬＳ装置T-DME装置１式（トランスポンダ装置１式外２点）、 【寄託品】LOC/DME-2002C型LOC/DME装置１式（送信装置１式外１０点） | 電気通信工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
7 | 大阪航空局 | 石見空港ＬＯＣ装置更新その他工事外２件工事 | 島根県 | 益田市（石見空港） | 7 | 石見空港において、LOC装置設置、GS/T-DME撤去、RCM装置及びRAG装置の更新工事 【官給品】ＩＬＳ－９１Ｈ型 ＩＬＳ装置１式（送信装置１式外６点）、ＴＶ－１４Ｂ型無線電話送信装置１式（３０／５０Ｗ無線電話送信装置１式外４点）、RＶ－１４Ｂ型無線電話送信装置１式（無線電話受信装置２式外２点）、ＲＣＭ－２２型 無線電話制御監視装置１式（送受信機選択装置１式外１点） 【寄託品】LOC/DME-2002B型LOC/DME装置１式（送信装置１式外１０点） | 電気通信工事業 | ４月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
8 | 大阪航空局 | 関西国際空港ターミナル統合（広島）整備その他工事外１件工事 | 大阪府 | 泉南郡田尻町（関西国際空港） | 9 | 関西国際空港において、広島空港で実施しているターミナルレーダー管制業務及び高知空港、宮崎空港で実施しているATIS業務を集約するため必要な整備を行うものである。 【官給品】ＣＣＳ－２０００Ｄ型通信制御装置１式（放送卓１式外１点）、CCS-14A型通信制御装置１式 【寄託品】ＣＣＳ－２０００Ａ型通信制御装置（放送卓１式外１店） | 電気通信工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
9 | 大阪航空局 | 山口宇部空港ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置設置その他工事 | 山口県 | 宇部市（山口宇部空港） | 6 | 山口宇部空港ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置工事、仮設ＬＯＣ装置設置工事 【官給品】ＩＬＳ－９１Ｈ型 ＩＬＳ装置グライドスロープ装置１式（送信装置１式外６点）、ＩＬＳ－９１Ｈ型 ＩＬＳ装置T-DME装置１式（トランスポンダ装置１式外２点） 【寄託品】LOC/DME-2002B型LOC/DME装置１式（送信装置１式外１０点） | 電気通信工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
10 | 大阪航空局 | 出雲仮設VOR/DME基礎撤去工事 | 島根県 | 出雲市（出雲空港） | 5 | 出雲空港仮設VOR/DMEサイトにおいて、基礎及び仮設フェンスの撤去並びに敷地造成を行う | 土木工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
11 | 大阪航空局 | 南紀仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置工事 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町（南紀白浜空港） | 6 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置工事 【寄託品】DVOR/DME-08型D-VOR/DME装置１式（送信・制御・監視装置１式外７４点）、 | 電気通信工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
12 | 大阪航空局 | 名古屋空港ＴＳＲ装置設置工事外１件工事 | 愛知県 | 西春日井郡豊山町（名古屋空港） 常滑市（中部国際空港） | 11 | 名古屋TSR装置の更新にあたり、機器設置、空中線鉄塔の新設及びこれらに係る附帯整備を行う。 また中部国際空港において、MLAT装置の更新に向けた光幹線ケーブルの敷設を行う。 【官給品】 ＴＳＲ-17B型空港監視レーダー装置1式（空中線装置他15点） | 電気通信工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
13 | 大阪航空局 | 広島空港Ａ／Ｇ装置更新その他工事外２件工事 | 広島県 山口県 | 三原市本郷町善入寺（広島空港） 岩国市六呂師（岩国RCAGサイト） 岩国市周東町祖生（岩国受信シェルタ） | 10 | 広島空港において、ＴＡＰＳ、CCS装置の設置及びＡ／Ｇ装置、ＲＣＭ装置更新工事 岩国RCAGサイト、岩国受信シェルタにおいてＡ／Ｇ装置の更新工事 【官給品】ＴＶ－１４Ｂ型無線電話送信装置１式、RＶ－１４Ｂ型無線電話送信装置１式、ＲＣＭ－２２型無線電話制御監視装置１式、ＣＣＳ－14A型通信制御装置１式、TAPS-24空港管制情報処理装置1式 | 電気通信工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
14 | 大阪航空局 | 山口宇部空港ＬＯＣ装置更新その他工事 | 山口県 | 宇部市（山口宇部空港） | 8 | 山口宇部空港においてＬＯＣ装置更新、ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置及び仮設ＬＯＣ装置撤去工事並びに宇部ＶＯＲ／ＤＭＥサイトにおいて雷害対策工事 【官給品】ＩＬＳ－９１Ｈ型 ＩＬＳ装置ローカライザー装置１式（ＤＩＲ送信装置１式外８点） 【寄託品】LOC/DME-2002B型LOC/DME装置１式（送信装置１式外１０点） | 電気通信工事業 | 第４四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
15 | 大阪航空局 | 大阪国際空港ＬＯＣ装置更新その他工事 | 大阪府 | 豊中市蛍池西町（大阪国際空港、LOCサイト、GS/T-DMEサイト） | 9 | 大阪空港ＬＯＣ装置の機器更新、ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置及び仮設ＬＯＣ装置撤去工事 【官給品】ＩＬＳ－９１Ｈ型 ＩＬＳ装置ローカライザー装置１式（ＤＩＲ送信装置１式外８点） 【寄託品】LOC/DME-2002C型LOC/DME装置１式（送信装置１式外１０点） | 電気通信工事業 | 第４四半期 | R8年度 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
16 | 大阪航空局 | 高知空港ＴＳＲ装置更新その他工事 | 高知県 | 南国市物部国有地無番地（高知空港、TSRサイト） | 10 | 高知空港において、TSR装置更新工事、非常用レーダー管制装置の撤去工事 【官給品】ＴＳＲ－１７Ｂ型 空港監視レーダー装置１式 【寄託品】TRCS－１３型 非常用ターミナルレーダー管制装置１式（空中線装置１式外１５点） | 電気通信工事業 | 第４四半期 | R8年度 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
17 | 大阪航空局 | 新高知ＶＯＲ／ＤＭＥ施設整備工事 | 高知県 | 南国市 | 9 | 新高知ＶＯＲ／ＤＭＥ施設の整備を行う工事 【官給品】DVOR-07C型D-VOR装置１式（送信制御監視装置１式他24点）、DME-91F型DME装置１式（トランスポンダ装置１式他２点） 【手配に期間を要する材料】カウンターポイズ(高さ5m) 1式 | 電気通信工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
18 | 大阪航空局 | 三河ARSR装置更新その他工事 | 愛知県 大阪府 | 蒲郡市 常滑市 豊中市 | 約11ヶ月 | 三河ARSR装置の機器更新及び附帯設備の設置・撤去工事 【官給品】SSR-24型二次監視レーダー装置1式（送受信装置1式外14点） | 電気通信工事業 | 第４四半期 | R8年度 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
19 | 大阪航空局 | 宮津仮設VOR/DME装置設置工事外1件工事 | 京都府 大阪府 | 宮津市 京都市 豊中市（大阪国際空港） | 約9ヶ月 | 宮津仮設VOR/DME装置の設置工事、大津VOR/DME施設廃止に伴う撤去工事 【寄託品】DVOR/DME-23型D-VOR/DME装置１式（送信制御監視装置１式外13点） | 電気通信工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
20 | 大阪航空局 | 小豆DME装置更新その他工事外１件工事 | 香川県 | 小豆郡小豆島町 高松市 | 約10ヶ月 | 小豆DME装置更新工事その他工事及び高松TACAN廃止に伴う装置撤去その他工事 【官給品】 DME-91F型DME装置１式（トランスポンダ装置１式外２点） 【附帯設備】 分電盤、端子盤、消火設備、警報装置等更新（小豆） | 電気通信工事業 | ５月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
21 | 大阪航空局 | 久米島ORSR装置更新（1期）その他工事外3件工事 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 那覇市 八重山郡与那国町 島尻郡南大東村 | 約8ヶ月 | 久米島ORSR装置更新（1期）その他工事、久米島RCM装置更新その他工事、与那国RCM装置更新その他工事、南大東RCM装置設置工事 【官給品】 SSR-24型二次監視レーダー装置1式（送受信装置1式外16点） RCM-11B型 無線電話監視制御装置（送受信機選択装置基本架1式外7点） RCM-22型 無線電話監視制御装置（送受信機選択装置基本架1式外1点） 第2RAG音声伝送装置1式 | 電気通信工事業 | ６月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
22 | 大阪航空局 | 奄美RCAG装置更新その他工事外3件工事 | 鹿児島県 | 南さつま市 霧島市（鹿児島空港） 大島郡龍郷町 奄美市（奄美空港） | 約7ヶ月 | 奄美RCAG装置更新その他工事、加世田AEIS装置更新その他工事、鹿児島空港ATIS装置更新工事、奄美空港RVA用カメラ設置その他工事 【官給品】 TV-14B型 無線電話送信装置（50W無線電話送信装置8式外9点）、RV-14B型 無線電話受信装置（無線電話受信装置8式外9点） RVA-24型遠隔管制塔装置１式（PTZカメラ他３点） RVA-19型遠隔管制塔装置１式（PTZ制御装置他１８点） TV-14B型無線電話送信装置１式（10W無線電話送信装置他１１点） 【寄託品】 RCM-11型 無線電話制御監視装置2式 | 電気通信工事業 | ８月 | 第３四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
23 | 大阪航空局 | 八重岳RCAG装置更新工事外1件工事 | 沖縄県 | 那覇市 国頭郡本部町 | 約8ヶ月 | 八重岳RCAG装置更新その他工事、那覇RCAG装置更新その他工事 【官給品】 TV-14B型 無線電話送信装置（50W無線電話送信装置5式外4点）、RV-14B型 無線電話受信装置（無線電話受信装置5式外4点） TU-14B型 無線電話送信装置（100W無線電話送信装置5式外4点）、RU-14B型 無線電話受信装置（無線電話受信装置7式外4点） 【寄託品】 RV-14B型 無線電話受信装置（無線電話受信装置2式） | 電気通信工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
24 | 大阪航空局 | 宮津VOR/DME装置更新その他工事 | 京都府 | 宮津市 | 約8ヶ月 | 宮津VOR/DME装置の更新及び附帯設備の設置・撤去を行う工事 【寄託品】 VOR-07C型D-VOR装置１式（送信制御監視装置１式外3点） DME-91F型DME装置１式（トランスポンダ装置１式外２点） | 電気通信工事業 | 第４四半期 | R8年度 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
25 | 大阪航空局 | 久米島ORSR装置更新（2期）その他工事 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 那覇市 | 約8ヶ月 | 久米島ORSR装置の更新を行う工事 【官給品】 SSR-24型二次監視レーダー装置1式（空中線装置1式外1点） | 電気通信工事業 | 第４四半期 | R8年度 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
26 | 大阪航空局 | 北九州空港ＣＣＳ装置（GND卓）設置その他工事外２件工事 | 福岡県 | 北九州市（北九州空港） | 9 | 本工事は、北九州空港においてＣＣＳ装置、Ａ／Ｇ装置、ＴＡＰＳ、ＴＤＵ装置及びこれらに係る附帯設備の設置を行う。また、北九州空港の滑走路延伸事業に伴う北九州ＩＬＳの移設整備時の代替設備として仮設ＬＯＣ装置及びこれに係る附帯設備の設置、並びに北九州ＬＯＣ施設の撤去を行う。さらに、北九州空港Ａ／Ｇ装置及びこれに係る附帯設備の更新を行うものである。 【官給品】 CCS-14-2C型通信制御装置１式（管制卓１式） TV-14B型無線電話装置１式（10W無線電話送信装置３式他１２点） TU-14B型無線電話装置１式（10W無線電話送信装置1式他4点） RV-14B型無線電話受信装置１式（無線電話受信装置4式他7点） RU-14B型無線電話受信装置１式（無線電話受信装置2式他2点） TDU-14A型管制情報表示装置１式（情報表示端末A型（本体）１式他１点） 【寄託品】 LOC/DME-2002B型 LOC/DME装置１式（動作監視装置１式他１４点） 【手配に期間を要する材料】 高圧電源ケーブル約1,000m 光ケーブル（SM）約1,000m | 電気通信工事業 | ５月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
27 | 大阪航空局 | 石垣島仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置工事外２件工事 | 沖縄県 | 石垣市（石垣空港） 宮古島市（下地島空港） 那覇市（那覇空港） | 8 | 本工事は、石垣島ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の機器更新に伴い、その代替施設として仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置及び附帯設備の設置、並びに下地島仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の撤去を行うほか、那覇空港においてＦＡＣＥ撤去を行うものである。 【寄託品】 DVOR/DME-08型D-VOR/DME装置１式（送信制御監視装置１式他8点） 【手配に期間を要する材料】 高圧電源ケーブル約750m 光ケーブル（SM）約750m | 電気通信工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
28 | 大阪航空局 | 下地島空港TSR装置更新その他工事外2件工事 | 沖縄県 | 宮古島市（下地島空港） 宮古郡多良間村 | 10 | 本工事は、下地島空港においてＴＳＲ装置の機器更新（空中線装置においては副空中線系のみの設置、撤去とする。）、副空中線鉄塔の建て替え及びＲＣＭ装置の機器設置とこれらに係る附帯設備の設置、撤去を行うほか、多良間ＶＯＲ／ＤＭＥサイトにおいてＶＯＲ／ＤＭＥ装置及びこれに係る附帯設備の撤去を行うものである。 【官給品】 TSR-17A型空港監視レーダー装置１式（接続導波管１式他２点） RCM-22型無線電話制御監視装置１式（管制局装置他３点） 【手配に期間を要する材料】 副空中線鉄塔（高さ約10m） 光ケーブル（SM）約2,000m | 電気通信工事業 | ４月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
29 | 大阪航空局 | 佐賀空港TDU装置更新その他工事 | 佐賀県 | 佐賀市（佐賀空港） | 7 | 本工事は、佐賀空港ＴＤＵ装置の機器更新、ＣＣＳ装置、ＷＲＵ装置及びＲＣＭ装置の撤去及びこれに係る附帯設備の設置、撤去を行うものである。 【官給品】 TDU-14B型管制情報表示装置１式（空港気象処理装置１式他６点） | 電気通信工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
30 | 大阪航空局 | 与論VOR/DME装置更新その他工事 | 鹿児島県 福岡県 | 大島郡与論町 福岡市（福岡空港） | 11 | 本工事は、与論ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の機器更新及び仮設VORDME装置の撤去を行うものである。 【官給品】 DVOR-07C型D-VOR装置１式（送信制御監視装置１式他４点） DME-91F型DME装置１式（トランスポンダ装置１式他２点） 【寄託品】 DVOR/DME-08型D-VOR/DME装置１式（送信制御監視装置１式他8点） | 電気通信工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
31 | 大阪航空局 | 宮崎空港ATIS業務集約整備工事外2件工事 | 宮崎県 | 宮崎市（宮崎空港） | 6 | 宮崎空港におけるＡＴＩＳ業務を関西国際空港へ集約するために必要な整備を行うほか、A/G装置の機器更新及びこれらに係る付帯設備の更新を行うものである。 【官給品】 CCS-2000D型通信制御装置１式（管制電話接続装置１式） TV-14B型無線電話装置１式（50W無線電話送信装置2式他24点） TU-14B型無線電話装置１式（100W無線電話送信装置4式他16点） RV-14B型無線電話受信装置１式（無線電話受信装置8式他24点） RU-14B型無線電話受信装置１式（無線電話受信装置4式他12点） | 電気通信工事業 | 第３四半期 | 第３四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
32 | 大阪航空局 | 鳥取空港ESSE装置設置その他工事外１件工事 | 鳥取県 大阪府 | 鳥取市（鳥取空港） 豊中市（大阪国際空港） 大阪市 | 7 | 鳥取空港ＥＳＳＥ装置の機器設置及びこれに係る附帯設備の設置並びにＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置の撤去を行うもの。 また、大阪航空局に設置されているFACE装置の撤去を行うもの。 【官給品】ＥＳＳＥ－２２Ａ型 視覚情報支援装置１式（ＯＴＷカメラ３式他12点） | 電気通信工事業 | ７月 | ９月 | 最低価格 | - | - | 週休２日（発注者指定）
33 | 大阪航空局 | 福岡空港34RーGS／T-DME装置更新その他工事外１件工事 | 福岡県 | 福岡市（福岡空港） | 9 | 福岡空港において、非常用ターミナルレーダー管制装置の展開、撤去およびこれに係る附帯設備の設置、撤去を行うものである。 【寄託品】 ＴＲＣＳ－１３Ａ型 非常用ターミナルレーダー管制装置 （ＩＦＲ管制装置、ＥＱ室管制装置、既設管制施設連接装置、多重無線機） ＴＡＰＳ－２１型 空港管制処理システム （ターミナル管制ＨＭＩ入出力装置（対空用）、ターミナル管制ＨＭＩ入出力装置（調整用）、ターミナル管制ＨＭＩ処理装置他６点） 【附帯設備】 幹線光ケーブル 約２km ３４Ｒ－ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置の設置、福岡仮設１６Ｌ－ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置の撤去及び附帯設備の設置・撤去を行うものである 【官給品】 ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥシェルタ装置 １式 ＧＳ空中線装置 １式 ＧＳモニタ空中線装置 １式 Ｔ－ＤＭＥ空中線装置 １式 【附帯設備】 ＧＳ空中線柱（１４ｍ用（第４節）） １式 幹線光ケーブル 約2lm | 電気通信工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
34 | 大阪航空局 | 福岡空港北部九州ターミナル統合（大分）整備工事外1件工事 | 福岡県 大分県 | 福岡市（福岡空港） 国東市（大分空港） | 11 | 大分空港の管制所を福岡空港へ統合するために必要となる福岡空港での無線施設整備を実施するものである。 【官給品】 ＴＡＰＳ 空港管制処理システム （ターミナル管制ＨＭＩ入出力装置（対空用）、ターミナル管制ＨＭＩ入出力装置（調整用）） | 電気通信工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
35 | 大阪航空局 | 福岡空港北部九州ターミナル統合（熊本・長崎）整備外３件工事 | 福岡県 長崎県 熊本県 | 福岡市（福岡空港） 大村市（長崎空港） 上益城郡益城町（熊本空港） | 10 | 長崎空港、熊本空港の管制所を福岡空港へ統合するために必要となる無線関係施設等の整備を実施するものである。 【官給品】 ＣＣＳ－１４Ａ型 通信制御装置 （遠方伝送装置、IFR管制卓A） ＴＡＰＳ 空港管制処理システム （ターミナル管制ＨＭＩ入出力装置（対空用）、ターミナル管制ＨＭＩ入出力装置（調整用）） 【附帯設備】 分電盤 ２面 TAPS-SIM要UPS ２式 | 電気通信工事業 | ４月 | ５月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
36 | 大阪航空局 | 福岡空港無線機器撤去工事外１件工事 | 福岡県 | 福岡市（福岡空港） | 7 | 福岡空港新庁舎移転に伴い不要となった無線機器および附帯設備を撤去するものである。 | 電気通信工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
37 | 大阪航空局 | 福岡空港ＲＶＡ装置設置その他工事外１件工事 | 福岡県 | 福岡市（福岡空港） | 9 | 福岡空港においてＲＶＡ装置、ＴＤＵ装置、ＲＣＭ装置、ＦＡＣＥ、ＡＰＤＵ及び附帯設備の設置を行うものである。 【官給品】 ＲＶＡ－２４型 遠隔管制塔装置 【附帯設備】 すきま卓 １式 那覇ＦＳＣで実施している業務を福岡対空センターへ集約するため、福岡空港において必要な整備を行うものである。 【官給品】 ＣＣＳ－１６－２Ａ型 通信制御装置 （音声交換装置 交換制御架、多目的表示装置 信号伝送架１、ネットワーク架、運用卓 ＲＡＧ通信卓） ＡＰＤＵ 空港用航空機位置表示装置 （空港用航空機位置表示装置筐体、ＡＰＤＵ表示部） | 電気通信工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
38 | 大阪航空局 | 福岡空港RVA装置移設その他工事 | 福岡県 沖縄県 | 福岡市（福岡空港） 那覇市（那覇空港） | 11 | 福岡空港においてＲＶＡ装置の那覇空港からの移設並びにＴＡＰＳ、ＴＤＵ装置及び必要な附帯設備の設置を行うほか、那覇空港においてＣＣＳ装置、ＲＶＡ装置、ＲＣＭ装置及びＴＤＵ装置の設置並びに、ＲＶＡ装置の福岡空港からの移設を行うものである。 【官給品】 ＲＶＡ－１９型 遠隔管制塔装置 ＴＡＰＳ 空港管制処理システム 【附帯設備】 分電盤 ２式 | 電気通信工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
39 | 大阪航空局 | 那覇空港ＴＡＰＳ設置工事 | 沖縄県 | 那覇市（那覇空港） | 約7ヶ月 | 那覇空港において機器更新のためにＴＡＰＳ設置及びこれに係る附帯設備の設置を行う。 【官給品】 TAPS-24空港管制情報処理装置1式 【手配に期間を要する材料】 分電盤４式 | 電気通信工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
40 | 大阪航空局 | 長崎空港ＴＡＰＳ撤去その他工事外３件工事 | 長崎県 熊本県 | 大村市（長崎空港） 上益城郡益城町（熊本空港） | 約7ヶ月 | 本工事は、長崎空港において機器更新に伴うＴＡＰＳ及びＦＡＣＥ撤去を行うものである。また、熊本空港において機器更新に伴うＴＡＰＳ、ＴＳＲ施設の撤去を行うものである。 【官給品】 なし 【手配に期間を要する材料】 なし | 電気通信工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
41 | 大阪航空局 | 咲洲AEIS装置撤去その他工事 | 大阪府 | 大阪府八尾市 大阪府大阪市 | 約3ヶ月 | 大阪府咲州庁舎に設置されているAEIS装置及びADSR装置の撤去を行うほか、八尾空港に設置されているCCS装置の撤去を行う。 【官給品】 なし 【手配に期間を要する材料】 なし | 電気通信工事業 | ６月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
42 | 大阪航空局 | 三河仮設SSR装置設置工事 | 愛知県 | 蒲郡市 知多郡南知多町 | 7 | 三河仮設SSR装置及び附帯設備の設置工事 【寄託品】 SSR-09-2型 可搬型SSR装置（空中線装置1式外22点）、電源シェルタ | 電気通信工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
43 | 大阪航空局 | 関西国際空港A/G装置更新その他工事 | 大阪府 | 泉南郡田尻町（関西国際空港） | 10 | 関西国際空港Ａ／Ｇ装置及びＲＣＭ装置の機器更新及びこれに係る附帯設備の更新を行うものである | 電気通信工事業 | 令和６年度第４四半期 | ４月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
44 | 大阪航空局 | 大阪国際空港A/G装置更新その他工事外2件工事 | 大阪府 和歌山県 | 豊中市蛍池西町（大阪国際空港） 西牟婁郡白浜町（南紀白浜空港） | 7 | 大阪国際空港においてＡ／Ｇ装置、ＲＣＭ装置及びＡＰＤＵ装置の機器更新工事、大阪ＲＣＡＧの撤去工事、南紀白浜空港においてＴＤＵ装置の設置及びＷＲＵ装置の撤去工事 【官給品】ＴＶ－１４Ｂ型 無線電話送信装置１式（１０Ｗ無線電話送信装置１式外４１点）、ＲＶ－１４Ｂ型 無線電話受信装置１式（無線電話受信装置９式３３点）、ＴＵ－１４Ｂ型 無線電話送信装置１式（１００Ｗ無線電話送信装置２式外８点）、ＲＵ－１４Ｂ型 無線電話受信装置１式（無線電話受信装置３式外１１点）、ＲＣＭ－２２型 無線電話制御監視装置１式（管制局装置１式外７点）、ＡＰＤＵ－２３型 空港用航空機位置表示装置１式（空港用航空機位置表示装置５式外３式）、ＴＤＵ－１４Ｂ型 管制情報表示装置１式（情報表示端末Ａ型２式外７点） | 電気通信工事業 | 令和６年度第４四半期 | ５月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
45 | 大阪航空局 | 広島空港ILS装置整備工事 | 広島県 | 三原市（広島空港） | 7 | 広島空港ＬＯＣ装置基礎設置、ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置の設置工事、仮設ＬＯＣ装置の設置工事 【官給品】ＩＬＳ－９２Ｆ型ＩＬＳ装置ＧＳ装置１式（ＧＳ空中線装置１式他８点）、ＩＬＳ－９２Ｆ型ＩＬＳ装置Ｔ－ＤＭＥ装置１式（トランスポンダ装置１式他２点）、ＩＬＳ－９２Ｆ型 ＩＬＳ装置 遠隔インタフェース装置１式、ＩＬＳ－９２Ｆ型 ＩＬＳ装置 ＩＬＳ運用処理装置１式 【寄託品】ＬＯＣ／ＤＭＥ－２００２Ｂ型ＬＯＣ／ＤＭＥ装置１式（動作監視装置１式外１７点） | 電気通信工事業 | ６月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定）
46 | 大阪航空局 | 高知空港TRCS装置設置工事外1件工事 | 高知県 広島県 | 南国市（高知空港） 三原市（広島空港） | 8 | 高知空港において、非常用ターミナルレーダー管制装置の設置工事及びＡＴＩＳ業務集約に伴う撤去工事、広島空港において非常用レーダー管制装置の撤去工事 【官給品】ＴＲＣＳ－１３型非常用ターミナルレーダー管制装置１式（空中線装置１式他１５点） | 電気通信工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
47 | 大阪航空局 | 福江ＡＥＩＳ装置更新その他工事 | 長崎県 | 五島市 | 約6ヶ月 | 福江AEIS装置の更新工事及び附帯設備の設置工事を行うものある。【官給品】 TV-14B型 無線電話送信装置（50W無線電話送信装置2式外2点）、RV-14B型 無線電話受信装置（無線電話受信装置2式外1点） 【附帯設備】 進入道路の管路敷設 | 電気通信工事業 | ８月 | 第３四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
48 | 大阪航空局 | 神戸航空交通管制部１号機3000kVA発電装置設置工事 | 兵庫県 | 神戸市西区井吹台東町7-6-2（神戸航空交通管制部） | 約9ヶ月 | 神戸航空交通管制部用１号機発電装置の設置及び既設発電装置の撤去を行うものである。 【官給品】 3000kVA発電装置・・・１台 制御盤類・・・７面 放熱装置・・・１台 その他関係機器一式 | 電気工事業 機械器具設置工事業 | ５月 | ６月 | WTO/総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
49 | 大阪航空局 | 串本RCAG(TX)30kVA発電装置設置工事 | 和歌山県 | 西牟婁郡串本町出雲1614-41（串本RCAG(TX)局舎） | 約5ヶ月 | 串本RCAG(TX)用発電装置の設置及び既設発電装置の撤去を行うものである。 【官給品】 30kVA発電装置・・・１台 制御盤類・・・２面 燃料タンク・・・１基 その他関係機器一式 | 電気工事業 機械器具設置工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
50 | 大阪航空局 | 清水VORTAC40kVA発電装置設置工事 | 高知県 | 土佐清水市白滝山（清水VORTAC局舎） | 約5ヶ月 | 清水VORTAC用発電装置の設置及び既設発電装置の撤去を行うものである。 【官給品】 40kVA発電装置・・・１台 制御盤類・・・２面 燃料タンク・・・１基 その他関係機器一式 | 電気工事業 機械器具設置工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
51 | 大阪航空局 | 福岡VORTAC30kVA発電装置設置工事 | 福岡県 | 福岡市東区大字奈多1302（福岡VORTAC局舎） | 約5ヶ月 | 福岡VORTAC用発電装置の設置及び既設発電装置の撤去を行うものである。 【官給品】 30kVA発電装置・・・１台 制御盤類・・・２面 燃料タンク・・・１基 その他関係機器一式 | 電気工事業 機械器具設置工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
52 | 大阪航空局 | 新高知VOR/DME30kVA発電装置設置工事 | 高知県 | 南国市物部（新高知VOR/DME敷地内） | 約5ヶ月 | 新高知VOR/DME用発電装置の設置を行うものである。 【官給品】 シェルター型30kVA発電装置一式 | 電気工事業 機械器具設置工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
53 | 大阪航空局 | 信太基地局無停電電源設備設置工事 | 大阪府 | 大阪府和泉市伯太町3-13-60（信太基地局） | 約5ヶ月 | 信太基地局用無停電電源設備の設置を行うものである。 | 電気工事業 機械器具設置工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
54 | 大阪航空局 | 名古屋空港第１ASR/SSR・TX局舎ASR機器室等外１か所空気調和設備工事 | 愛知県 | 豊山町豊場(名古屋空港内) 蒲郡市坂本町字深山 | 8 | 名古屋空港第１ASR/SSR・TX局舎空気調和設備の更新工事（交通管制業務用2系統）、空調対象面積149.2 ㎡ 三河ARSR局舎空気調和設備の更新工事（交通管制業務用2系統、一般空調1系統）、空調対象面積180.6㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
55 | 大阪航空局 | 関西国際空港TRAD機器室空気調和設備工事 | 大阪府 | 泉南郡田尻町泉州空港中 | 7 | 空気調和設備の更新工事（交通管制業務用2系統）、空調対象面積170.1㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
56 | 大阪航空局 | 大阪空港第2TX局舎外１か所機械設備工事 | 大阪府 | 伊丹市西桑津字前 伊丹市森本字久保 | 8 | 大阪空港第2TX局舎空気調和設備の更新工事（交通管制業務用1系統）、空調対象面積47.2㎡ 大阪空港庁舎消火設備の更新工事 （消火ポンプ1台、二酸化炭素消火設備1系統） | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
57 | 大阪航空局 | 神戸空港庁舎一般事務室用空気調和設備工事 | 兵庫県 | 神戸市中央区神戸空港 | 8 | 空気調和設備の更新工事（一般空調9系統、換気設備一式）、空調対象面積842.2㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
58 | 大阪航空局 | 宮津VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 京都府 | 宮津市大字小田字小田大笠 | 6 | 宮津VOR/DME局舎空気調和設備の更新工事（交通管制業務用１系統） 、空調対象面積 58.4㎡ | 管工事業 | ４月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
59 | 大阪航空局 | 広島空港庁舎VFR室等外2か所空気調和設備工事 | 広島県 | 三原市本郷町善入寺字平岩 | 8 | 庁舎空気調和設備の更新工事（交通管制業務用3系統、一般空調1系統）、空調対象面積 624.5㎡ ASR/TX局舎空気調和設備の更新工事（交通管制業務用2系統）、空調対象面積 218.5㎡ RX局舎空気調和設備の更新工事（交通管制業務用1系統）、空調対象面積 27.0㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
60 | 大阪航空局 | 佐賀空港無線機器室等空気調和設備工事 | 佐賀県 | 佐賀市川副町大字犬井道（佐賀空港内） | 6 | 空気調和設備の更新工事（交通管制業務用１系統） 、空調対象面積 120.4㎡ | 管工事業 | ４月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
61 | 大阪航空局 | 宮崎空港庁舎一般事務室用空気調和設備工事 | 宮崎県 | 宮崎市大字赤江無番地 | 7 | 空気調和設備の更新工事（一般空調3系統、換気設備一式）、空調対象面積624㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
62 | 大阪航空局 | 福江RCAG送信局舎外1か所空気調和設備工事 | 長崎県 | 五島市富江町大字長峰 | 7 | 福江RCAG送信局舎、受信局舎の空気調和設備の更新工事（交通管制業務用2系統）、空調対象面積104.4㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
63 | 大阪航空局 | 加世田RCAG送信局舎外1か所空気調和設備工事 | 鹿児島県 | 南さつま市加世田津貫小椎山 | 7 | 加世田RCAG送信局舎、受信局舎の空気調和設備の更新工事（交通管制業務用2系統）、空調対象面積147㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
64 | 大阪航空局 | 奄美RCAG送信局舎外1か所空気調和設備工事 | 鹿児島県 | 奄美市笠利町 | 7 | 奄美RCAG送信局舎、受信局舎の空気調和設備の更新工事（交通管制業務用2系統）、空調対象面積203.2㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
65 | 大阪航空局 | 那覇空港統合庁舎一般事務室用空気調和設備工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺 | 7 | 空気調和設備の更新工事（一般空調5系統、換気設備一式）、空調対象面積475.9㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
66 | 大阪航空局 | 久米島ORSR局舎外1か所空気調和設備工事 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 7 | ORSR局舎、送信局舎の空気調和設備の更新工事（交通管制業務用2系統）、空調対象面積365.43㎡ | 管工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定） 積算数量書活用
67 | 大阪航空局 | 高知空港事務所管制塔庁舎外1棟改修工事 | 高知県 | 南国市物部 | 7 | 管制塔庁舎 建築面積３５４㎡ 延床面積５５９㎡ 外壁改修一式 TX局舎 建築面積58.50㎡ 延床面積58.50㎡ 外壁改修工事 一式 | 建築工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
68 | 大阪航空局 | 大分空港スイーパー車庫撤去工事 | 大分県 | 国東市武蔵町 | 6 | 建築面積１４８㎡ 延床面積１４８㎡ 撤去工事 一式 外構改修 一式 | 建築工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用
69 | 大阪航空局 | 清水VORTAC局舎改修工事 | 高知県 | 土佐清水市白滝山 | 6 | 建築面積１１２㎡ 延床面積１１２㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 | 建築工事業 | ４月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
70 | 大阪航空局 | 淡路VOR/DME局舎改修工事 | 兵庫県 | 南あわじ市大字福良字岩川甲1521 | 5 | 建築面積１７５㎡ 延床面積１７５㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 | 建築工事業 | ４月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
71 | 大阪航空局 | 福岡空港移動式発電装置格納庫新築工事 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 5 | 移動式電源設備格納庫 建築面積１９０㎡ 延床面積１９０㎡ 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式 | 建築工事業 | ９月 | １１月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
72 | 大阪航空局 | 福岡空港非常用レーダー保管庫外1棟改修工事 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 5 | 非常用管制塔・発電装置格納庫 建築面積３２２㎡ 延床面積３２２㎡ 浸水対策工事 一式 レーダー保管庫 建築面積３２１㎡ 延床面積３２１㎡ 浸水対策工事 一式 | 建築工事業 | ５月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
73 | 大阪航空局 | 福江空港・航空路監視レーダー事務所庁舎外1件改修工事 | 長崎県 | 五島市上大津町2192 五島市富江町 | 7 | 福江空港・航空路監視レーダー事務所庁舎 建築面積６１６㎡ 延床面積１，１９６㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 福江ORSR局舎 建築面積２４０㎡ 延床面積４４０㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 | 建築工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用
74 | 大阪航空局 | 宮崎空港事務所庁舎改修工事 | 宮崎県 | 宮崎市大字赤江 | 8 | 建築面積１，３３２㎡ 延床面積３，４４５㎡ 耐震改修工事 一式 | 建築工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
75 | 大阪航空局 | 国分VOR/DME局舎撤去工事 | 鹿児島県 | 霧島市福山町福沢小平４３４４-２ | 6 | 建築面積１０６㎡ 延床面積１０６㎡ 撤去工事 一式 | 建築工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用
76 | 大阪航空局 | 多良間VOR/DMEｶｳﾝﾀｰﾎﾟｲｽﾞ撤去工事 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 6 | カウンターポイズ S造 H=４ｍ Φ３０ｍ 撤去工事 一式 | 建築工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用
77 | 大阪航空局 | 三河ARSR局舎外2棟改修工事 | 愛知県 | 蒲郡市坂本町字深山 | 5 | ARSR局舎 建築面積４０７㎡ 延床面積１，４３４㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 RX局舎 建築面積６５㎡ 延床面積６５㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 TX局舎 建築面積１１６㎡ 延床面積１１６㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 | 建築工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
78 | 大阪航空局 | 河和TACAN局舎改修工事 | 愛知県 | 南知多郡南知多町 | 6 | 建築面積１７３㎡ 延床面積１７３㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 | 建築工事業 | 第４四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
79 | 大阪航空局 | 宮津VOR/DME局舎改修工事 | 京都府 | 宮津市小田字小田大笠 | 6 | 建築面積１６６㎡ 延床面積１４８㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 | 建築工事業 | 第４四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
80 | 大阪航空局 | 関西国際空港事務所庁舎・管制塔改修工事 | 大阪府 | 泉南郡田尻町泉州空港中1 | 12 | 建築面積２，１１９㎡ 延床面積１５，１３７㎡ 外壁改修工事 一式 電気設備工事 一式 建具改修工事 一式 太陽光発電設備工事 一式 | 建築工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
81 | 大阪航空局 | 小松空港事務所庁舎改修工事 | 石川県 | 小松市浮柳町 | 12 | 建築面積７３３㎡ 延床面積１，４０８㎡ 電気設備工事 一式 建具改修工事 一式 太陽光発電設備工事 一式 | 建築工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
82 | 大阪航空局 | 美保空港事務所庁舎改修工事 | 鳥取県 | 境港市佐斐神町2064 | 12 | 建築面積６３１㎡ 延床面積１，２６２㎡ 建具改修工事 一式 太陽光発電設備工事 一式 | 建築工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
83 | 大阪航空局 | 岡山空港出張所庁舎改修工事 | 岡山県 | 岡山市北区日応寺1277 | 12 | 建築面積５２６㎡ 延床面積１，２３４㎡ 屋上防水工事 一式 電気設備工事 一式 建具改修工事 一式 太陽光発電設備工事 一式 | 建築工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
84 | 大阪航空局 | 大分空港電源局舎新築工事 | 大分県 | 国東市武蔵町 | 12 | 建築面積８３０㎡ 延床面積１，４５０㎡ 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式 | 建築工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
85 | 大阪航空局 | 熊本空港事務所庁舎改修工事 | 熊本県 | 上益城郡益城町大字小谷 | 12 | 建築面積１，４２５㎡ 延床面積３，８８９㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 電気設備工事 一式 建具改修工事 一式 太陽光発電設備工事 一式 | 建築工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
86 | 大阪航空局 | 佐賀空港出張所庁舎改修工事 | 佐賀県 | 川副町大字犬井道 | 5 | 建築面積６１８㎡ 延床面積１，６４８㎡ 浸水対策工事 一式 内装改修工事 一式 | 建築工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
87 | 大阪航空局 | 佐賀空港TSR・TX局舎新築工事 | 佐賀県 | 川副町大字犬井道 | 10 | 建築面積７２０㎡ 延床面積７２０㎡ 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式 | 建築工事業 | １１月 | １月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
88 | 大阪航空局 | 奄美空港庁舎改修その他工事 | 鹿児島県 | 奄美市笠利町 | 6 | 建築面積５２９㎡ 延床面積１，２４０㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 撤去工事 一式 | 建築工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用
89 | 大阪航空局 | 下地島空港出張所庁舎外1棟改修その他工事 | 沖縄県 | 宮古島市伊良部町字佐和田１７３９－４ | 7 | 庁舎 建築面積９１２㎡ 延床面積２，０１４㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 撤去工事 一式 電源局舎 建築面積３８０㎡ 延床面積３８０㎡ 浸水対策工事 一式 | 建築工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用
90 | 大阪航空局 | 宮古空港・航空路監視ﾚｰﾀﾞｰ事務所庁舎改修工事 | 沖縄県 | 宮古島市平良字下里１６５７ | 8 | 建築面積８１８㎡ 延床面積１，７４９㎡ 耐震改修工事 一式 電気設備工事 一式 建具改修工事 一式 | 建築工事業 | 第３四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用
91 | 大阪航空局 | 福岡航空交通管制部送信局舎外１棟改修工事 | 福岡県 | 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 | 7 | 送信局舎 建築面積１３２㎡ 延床面積１２６㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 マイクロ局舎 建築面積１６３㎡ 延床面積１６３㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式 | 建築工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
92 | 大阪航空局 | 広島空港事務所庁舎改修工事 | 広島県 | 三原市本郷町善入寺字平岩64-34 | 6 | RC＋S造 5階建 建築面積1,268.68ｍ2延床面積2,707.79ｍ2 電気設備工事 一式 （照明設備のLED化） | 建築工事業 | ５月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 積算数量書活用 週休２日（発注者指定）
93 | 大阪航空局 | 関西国際空港高圧ケーブル更新工事 | 大阪府 | 泉佐野市泉州空港北 | 10 | 24LOC用の高圧ケーブルの更新 ・ケーブル布設 6kv EM-CEケーブル 約5,400m その他ケーブル・配管 １式 ・ケーブル・配管撤去 1式 | 電気工事業 | ６月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
94 | 大阪航空局 | 松山空港誘導路灯改良その他工事 | 愛媛県 | 松山市南吉田町2731番地 | 6 | 整備局排水改良工事に伴い、誘導路灯火の仮設、撤去を行う。 禁止区域灯 ELO-38D(R) 20灯 誘導路灯 ELO-38D 15灯 誘導路中心線灯 L1- 8灯 ケーブル・配管一式、その他 | 電気工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
95 | 大阪航空局 | 大分空港ケーブル布設その他工事 | 大分県 | 国東市武蔵町糸原字大海田 | 4 | エプロン拡張に伴う、エプロン照明灯用ケーブルの仮設切り回し工事 ・多孔陶管、FEP、ケーブル布設・撤去 一式 | 電気工事業 | ４月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
96 | 宮崎空港事務所 | 宮崎空港高圧ケーブル交換その他工事 | 宮崎県 | 宮崎市大字赤江無番地 | 6 | 老朽化に伴う駐車場ケーブル交換及び誘導路灯を電球式からLED型への更新を行う ・高圧ケーブル布設 6㎸ CET（EE）22sq 約850ｍ、誘導路灯設置 T-2D 25灯、高圧ケーブル撤去 6kV CV-14sq(ET) 約850ｍ、誘導路灯撤去 T-2 25灯 | 電気工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
97 | 大阪航空局 | 福岡空港滑走路状態表示灯設置その他工事 | 福岡県 | 福岡市博多区雀居 | 9 | 福岡空港滑走路増設事業に伴う滑走路状態表示灯の設置。 離陸位置待機警告灯設置 LU3-6DSE 124灯 航空機接近警告灯 LU1-93DSE 168灯 直列点灯回路用モールド変圧器 LT-60E 67個 直列点灯回路用モールド変圧器 LT-100E 15個 ケーブル・配管・土工事 一式 他 | 電気工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
98 | 大阪航空局 | 福岡空港簡易式進入灯設置その他工事 | 福岡県 | 福岡市博多区雀居 | 9 | 福岡空港滑走増設事業に伴う簡易式進入灯の設置。 簡易式進入灯設置 EHU-31D 20灯、LU3-1D 20灯 直列点灯回路用モールド変圧器 LT-60 82個 直列点灯回路用モールド変圧器 LT-200 20個 ケーブル・配管布設・土工事 一式 他 | 電気工事業 | ４月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
99 | 大阪航空局 | 広島空港屋外キュービクル移設その他工事 | 広島県 | 三原市本郷町 | 6 | RESA整備に伴い、支障となる屋外キュービクルの移設を行う。 基礎新設 一式 キュービクル移設 一式 ケーブル布設 一式 | 電気工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
100 | 大阪航空局 | 広島空港誘導路中心線灯撤去その他工事 | 広島県 | 三原市本郷町 | 6 | RESA整備に伴い、過年度において仮設したケーブルの一部本設化及び誘導路中心線灯の撤去並びにエプロン舗装改良に伴う誘導路中心線灯の設置を行う。 ケーブル布設 一式 ケーブル撤去 一式 誘導路中心線灯撤去 ２０灯 誘導路中心線灯設置 ４灯 | 電気工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
101 | 大阪航空局 | 熊本空港高圧ケーブル改良工事 | 熊本県 | 熊本県上益城郡益城町小谷1802-2 | 6 | 老朽化した高圧ケーブルの交換を行う。 6.6kV EM-CE(EE)-22sq 2225m ケーブル撤去一式(2225m) | 電気工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
102 | 大阪航空局 | 松山空港ケーブル交換その他工事 | 愛媛県 | 松山市南吉田町2731番地 | 8 | 老朽化した高圧ケーブルの交換を行う。 6.6kV EM-CE(EE)-22sq 1360m ケーブル撤去一式(1360m) | 電気工事業 | ４月 | ６月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
103 | 大阪航空局 | 八尾空港誘導路灯改良その他工事 | 大阪府 | 八尾市空港２丁目１２ 柏原市大字平野９７９番１ | 4 | 誘導路改良工事に伴い、誘導路灯火の仮設、撤去及び設置を行う。並びに柏原危険航空灯台の老朽化に伴い、危険航空灯台の撤去及び設置を行う。 ・誘導路灯 ELO-38D 10灯 ・危険航空灯台 E-5D 1灯 ・モールド変圧器一式 | 電気工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
104 | 大阪空港事務所 | 大阪国際空港マルチラテレーション用高圧ケーブル交換工事 | 大阪府 | 豊中市螢池西町３丁目３７１ | 8 | MLAT局舎用の高圧ケーブルの更新 ・ケーブル布設 6kV EM-CET22ｓｑケーブル 約2,400m その他ケーブル・配管 １式 ・ケーブル・配管撤去 1式 | 電気工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休2日（受注者希望）
105 | 大阪空港事務所 | 高松空港ASR局舎用高圧ケーブル交換工事 | 香川県 | 高松市香南町岡1312番地7 | 8 | ASR局舎用の高圧ケーブルの更新 ・ケーブル布設 6kV EM-CET22ｓｑケーブル 約900m その他ケーブル・配管 １式 ・ケーブル・配管撤去 1式 | 電気工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休2日（受注者希望）
106 | 大阪航空局 | 大阪国際空港受配電盤増設その他工事 | 大阪府 | 豊中市螢池西町３丁目３７１ | 約8ヶ月 | 庁舎1階電気室において、受配電設備改造製造及び設置を行うとともに、関連するケーブルの布設を行う。 ・受配電盤製造 1面 ・受配電盤改造 1面 | 電気工事業 | ８月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
107 | 大阪航空局 | 那覇空港エプロン照明灯改良その他工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺 | 7 | 老朽化に伴い、エプロン照明灯２基の更新を行う。 エプロン照明灯 一式 昇降架台 一式 昇降装置 一式 塔柱 一式 操作盤 一式 その他付随ケーブル等 一式 | 電気工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
108 | 大阪航空局 | 久米島空港外1空港MISE用通信I/F装置設置その他工事 | 沖縄県 長崎県 | 島尻郡久米島町字北原５６６ 対馬市美津島町鶏知乙４４０ | 6 | 過年度において製造完了しているMISE用通信I/F装置の設置及び試験調整。 MISE用通信I/F装置設置 ２式（久米島・対馬） 試験調整 ２式 | 電気工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
109 | 大阪航空局 | 広島空港滑走路臨時末端灯設置その他工事 | 広島県 | 三原市本郷町 | 6 | RESA整備に伴い、滑走路臨時末端灯の設置を行う。 滑走路臨時末端灯設置 一式 ケーブル布設 一式 | 電気工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
110 | 大阪航空局 | 大分空港エプロン照明灯設置その他工事 | 大分県 | 国東市武蔵町糸原字大海田 | 6 | エプロン拡張に伴う、配管布設、エプロン灯柱及びASIS設置工事並びに老朽化に伴うエプロン№7～1電球式かLED型への更新を行う。 ・エプロン灯柱 1本、ASIS灯柱 2本、LED型投光器 一式、ケーブル・配管 一式、その他 | 電気工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
111 | 大阪航空局 | 福岡空港スポット番号表示灯設置工事 | 福岡県 | 福岡市博多区雀居 | 8 | 福岡空港の滑走路増設事業に伴いエプロン内の誘導路中心線の位置が変更されることから、スポット番号表示灯の種類変更を行う。 スポット番号表示灯設置（SL型） 5基 スポット番号表示灯撤去（SM型） 5基 ケーブル布設・撤去 一式 | 電気工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
112 | 大阪航空局 | 小松空港平行誘導路中心線灯改良その他工事 | 石川県 | 小松市浮柳町ヨ２１ | 7 | 整備局舗装改良に伴い、既設灯器を撤去・仮設し、設置を行うもの。 ・誘導路中心線灯：約6灯 ・中間待機位置灯：約5灯 ・ケーブル撤去及び設置：一式 | 電気工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
113 | 大阪航空局 | 出雲空港高圧電源ケーブル更新工事 | 島根県 | 簸川郡斐川町大字沖州字反２６３６－１ | 8 | 老朽化に伴いVOR/DME局舎、LOCキュービクル送り及び受電用の高圧電源ケーブルの交換を行うもの。 ・ケーブル撤去及び設置：一式 | 電気工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
114 | 大阪航空局 | 鳥取空港VOR/DME用高圧ケーブル交換その他工事 | 鳥取県 | 鳥取市湖山町西４丁目１１０-５ | 6 | 老朽化に伴うVOR/DME局舎送り、GS/T-DMEキュービクル送り及び受電用の高圧ケーブルの交換を行うもの。 ・ケーブル撤去及び設置：一式 | 電気工事業 | ８月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
115 | 大阪航空局 | 鹿児島空港第１TSR用高圧ケーブル交換その他工事 | 鹿児島県 | 霧島市溝辺町麓８３８ | 6 | 老朽化に伴う第１TSR屋外キュービクル送りの高圧ケーブルの交換を行うもの。 ・ケーブル撤去及び設置：一式 | 電気工事業 | ８月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
116 | 大阪航空局 | 鹿児島空港SFLキュービクル用高圧ケーブル敷設その他工事 | 鹿児島県 | 県霧島市溝辺町麓８３８ | 6 | SFLキュービクルの撤去、基礎設置、ケーブル交換を行うもの。 ・SFLキュービクル撤去及び設置：５面 ・ケーブル撤去及び設置：一式 | 電気工事業 | ８月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
117 | 大阪航空局 | 北九州空港誘導路灯改良その他工事 | 福岡県 | 北九州市小倉南空港北町６ | 8 | 誘導路灯のLED 化に伴い、電球型灯器の撤去およびLED 型灯器の設置 誘導路灯 60灯 １式 | 電気工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
118 | 大阪航空局 | 関西国際空港庁舎・管制塔入退管理装置更新工事 | 大阪府 | 泉佐野市泉州空港北 | 6 | 入退管理装置等の更新及び機器調整、並びに機器撤去を行う 入退管理装置等 1式、カードリーダー 約43台、ケーブル １式 | 電気工事業 | ９月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
119 | 大阪航空局 | 北九州空港風向灯設置その他工事 | 福岡県 | 北九州市小倉南空港北町６ | 7 | 滑走路延長整備及びRESA整備に伴うWDILの設置及び撤去並びにケーブルの布設 風向灯 2灯、風向灯基礎、ケーブル・配管 １式、円形標識帯 1式 | 電気工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
120 | 大阪航空局 | 那覇空港風向灯改良その他工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺 | 8 | 老朽化に伴い、風向灯の更新を行う。 風向灯 ４基 | 電気工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
121 | 大阪航空局 | 那覇空港統合庁舎受配電設備設置その他工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺 | 6 | 過年度において製造完了した庁舎受配電設備及び屋外キュービクルを設置するもの。 受配電機器１２面（支給） 屋外キュービクル２面（支給） 基礎一式 ケーブル布設 一式 | 電気工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
122 | 大阪航空局 | 松山空港エプロン照明灯改良その他工事 | 愛媛県 | 松山市南吉田町2731番地 | 5 | 老朽化に伴う、エプロン照明灯のLED化を行う。 LED型投光器 10灯 撤去一式 | 電気工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
123 | 大阪航空局 | ［R7-8d(2ヵ年)］ 高知空港PAPI監視装置更新その他工事 | 高知県 | 南国市物部 | 9 | 監視装置老朽化に伴う、PAPI監視装置の更新及びPAPIの設置、移設等を行う。 監視装置 一式 PAPI(LED) 8灯(支給) 埋設管路布設 一式 | 電気工事業 | １０月 | １２月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
124 | 大阪航空局 | ［R7-8d(2ヵ年)］ 北九州空港滑走路灯設置その他工事 | 福岡県 | 北九州市小倉南空港北町６ | 15 | 滑走路延長整備及びRESA整備に伴う、RTZL,RTHL,WDILの設置及び撤去並びにケーブルの布設 接地帯灯 約90灯、滑走路末端灯 約44灯、滑走路末端補助灯 約10灯、滑走路灯 約120灯、滑走路中心線灯 約117灯、航空障害灯 約10灯、ケーブル・配管 １式 | 電気工事業 | ８月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
125 | 大阪航空局 | 福岡空港誘導路灯改良その他工事 | 福岡県 | 福岡市博多区雀居 | 5 | E8誘導路の排水対策工事及びE9誘導路のフィレット拡幅に伴う、灯火の設置、仮設及び撤去。 誘導路灯設置・仮設・撤去 一式 誘導路中心線灯設置・撤去 一式 滑走路警戒灯設置・撤去 一式 禁止区域灯設置・撤去 10灯 ケーブル布設・撤去 一式 他 | 電気工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
126 | 大阪航空局 | 松山空港道路照明灯設置その他工事 | 愛媛県 | 松山市南吉田町2731番地 | 5 | ターミナル再編に伴う道路線形変更に伴い、道路照明灯の設置を行う。 道路照明灯 34灯（ポール込み） ケーブル布設 埋設管路布設、その他 | 電気工事業 | ９月 | １１月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
127 | 大阪航空局 | 高知空港VOR/DME局舎受配電設備撤去工事 | 高知県 | 南国市物部 | 2 | VOR/DME局舎撤去に伴い、局舎内受配電設備の撤去を行う。 受配電盤 2面 電力インターフェイス盤 1面 | 電気工事業 | １０月 | １２月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
128 | 大阪航空局 | ［R7-8d(2ヵ年)］ 高知空港庁舎受配電設備機器一式設置工事 | 高知県 | 南国市物部 | 6 | 製造した受配電盤を新庁舎電気室へ設置するもの。 受配電機器 一式 ケーブル布設 一式 | 電気工事業 | １１月 | １月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
129 | 大阪航空局 | ［R7-8d(2ヵ年)］ 北九州空港進入灯設置その他工事 | 福岡県 | 北九州市小倉南空港北町６ | 9 | 滑走路延長整備及びRESA整備に伴う、PALS,SFL,CGL,PAPI（PAPI監視装置製造設置含む）設置及び撤去並びにケーブルの布設 簡易式進入灯 51灯、進入灯台 2灯、旋回灯 18灯、進入角指示灯 8灯、標準式進入灯 181灯、連鎖式閃光灯 31灯、PAPI監視装置 1式、ケーブル・配管 １式 | 電気工事業 | １月 | ２月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
130 | 大阪航空局 | ［R7-8d(2ヵ年)］ 北九州空港GSキュービクル用等ケーブル布設その他工事 | 福岡県 | 北九州市小倉南空港北町６ | 9 | 滑走路延長整備及びRESA整備に伴う、GS、ALB、LOCキュービクル用ケーブルの布設及び撤去 ・ケーブル布設 6kv EM-CEケーブル 約3,600m 600v EM-CEケーブル 約2,100m 光ケーブル 約1,800m その他 ケーブル・配管 １式 ・ケーブル・配管撤去 1式 | 電気工事業 | １月 | ２月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
131 | 大阪航空局 | 広島空港誘導路中心線灯設置その他工事 | 広島県 | 三原市本郷町 | 12 | RESA整備に必要となる航空灯火工事を行う。 仮設ケーブルの本設化一式 新設取付誘導路灯火設置一式 28側進入灯撤去及び設置一式 28側滑走路灯火撤去、仮設及び設置一式 28側進入角指示灯、旋回灯移設一式 10側進入灯火撤去、設置一式 10側滑走路灯火撤去、仮設及び設置一式 10側進入角指示灯移設一式 | 電気工事業 | １２月 | ２月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
132 | 大阪航空局 | 那覇空港統合庁舎電気設備改修工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺 | 6 | 統合庁舎執務室等の照明LED化工事 照明一式 | 電気工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
133 | 大阪航空局 | 広島空港法面改良工事 | 広島県 | 三原市本郷町善入寺（広島空港内） | 9 | 広島空港の法面工、作業土工、コンクリート工、構造物撤去工、階段工及び仮設工を施工するものである。 法面 4,164㎡、法面工 1式、作業土工 1式、コンクリート工 1式、構造物撤去工 1式、階段工 10m、仮設工 1式 | 土木工事業 | ５月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 次世代技術者登用促進型 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
134 | 那覇空港事務所 | 那覇空港歩道ルーフ改修工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺（那覇空港内） | 8 | 那覇空港ターミナル地区内構内道路にある歩道ルーフの改修を実施するものである。 ルーフ 1,030m、解体工 1式、鉄骨工 1式、塗装工 1式、膜屋根工 1式、樋工 1式 | 鋼構造物工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
135 | 大阪航空局 | 那覇空港ブラストフェンス改修工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺（那覇空港内） | 7 | 那覇空港内のブラストフェンスの改修を実施するものであり、塗替塗装工、ボルト取替工、沓座モルタル改修工等を施工するものである。 法面延長 5.0km 、法面調査 1式 | 土木工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
136 | 大阪航空局 | 大阪国際空港幹線排水路補修工事 | 大阪府 | 豊中市（大阪国際空港内） | 6 | 大阪国際空港において幹線排水路の改修を行うものであり、構造物補修工を施工するものである。 河川 87m、河川土工 1式、法覆護岸工 1式、根固め工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 | 土木工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
137 | 大阪航空局 | 北九州空港進入灯用地造成工事 | 福岡県 | 北九州市小倉南区空港北町（北九州空港内） | 13 | 北九州空港における滑走路延長事業に伴う進入灯用地の造成を行うものであり、空港土工、構造物撤去工、仮設工を施工するものである。 進入灯用地延長 639.825m、空港土工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式、 | 土木工事業 | １０月 | １１月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
138 | 大阪航空局 | 北九州空港歩道ルーフ改良工事 | 福岡県 | 北九州市小倉南区空港北町（北九州空港内） | 7 | 北九州空港ターミナル地区内構内道路にある歩道ルーフの改修を実施するものである。 歩道ルーフ325.5m、塗装工 1式、樋取替工 1式、仮設工 1式 | 鋼構造物工事業 | ７月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 次世代技術者登用促進型 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
139 | 大阪航空局 | 那覇空港北側場周道路拡幅等工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺（那覇空港内） | 6 | 那覇空港における場周道路の拡幅を行うものであり、舗装工、柵工、貯水槽設置工を行うものである。 場周道路 700m、舗装工 1式、柵工 1式、貯水槽設置工 1式 | 土木工事業 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
140 | 大阪航空局 | ［R8-10d(3ヵ年)］ 松山空港土木施設維持修繕工事 | 愛媛県 | 松山市南吉田町（松山空港） | 36 | 松山空港の土木施設及び航空保安施設等の維持修繕工事 ［土木施設」 巡回点検工 １式、草刈工 4,141,740m2、舗装面清掃工 7,787,340m2、排水溝清掃工 1式、標識維持工 １式、植栽維持工 １式、緊急補修工 １式 ［航空保安施設等」 草刈工 19,530m2、植栽維持工 1式、除雪工 1式 | 舗装工事業 | １２月 | ２月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
141 | 大阪航空局 | ［R8-10d(3ヵ年)］ 宮崎空港土木施設維持修繕工事 | 宮崎県 | 宮崎市大字赤江（宮崎空港） | 36 | 宮崎空港の土木施設及び航空保安施設等の維持修繕工事 ［土木施設」 巡回点検工 １式、草刈工 5,481,060m2、舗装面清掃工 9,205,200m2、排水溝清掃工 1式、標識維持工 １式、植栽維持工 １式、緊急補修工 １式 ［航空保安施設等」 草刈工 44,130m2、植栽維持工 1式、除雪工 1式 | 舗装工事業 | １２月 | ２月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
142 | 大阪航空局 | ［R8-10d(3ヵ年)］ 那覇空港土木施設維持修繕工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺（那覇空港） | 36 | 那覇空港の土木施設及び航空保安施設等の維持修繕工事 ［土木施設」 巡回点検工 １式、草刈工 15,587,970m2、舗装面清掃工 40,091,400m2、排水溝清掃工 1式、標識維持工 １式、植栽維持工 １式、緊急補修工 １式 ［航空保安施設等」 草刈工 179,160m2、植栽維持工 1式、除雪工 1式 | 舗装工事業 | １２月 | ２月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
143 | 大阪航空局 | 松山空港消防車庫移転用地造成工事 | 愛媛県 | 松山市南吉田町（松山空港内） | 8 | 松山空港における消防車庫移転用地の造成を行うもので、空港土工、舗装工、排水工、柵工を行うものである。 造成面積 11,330㎡、空港土工 1式、舗装工 1式、排水工 1式、柵 1式 | 土木工事業 | １２月 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
144 | 大阪航空局 | 美保空港歩道ルーフ改良工事 | 鳥取県 | 境港市佐斐神町（美保空港内） | 8 | 美保空港ターミナル地区内にある歩道ルーフの改修を実施するものであり、塗装工、樋修繕工、仮設工を施工するものである。 歩道ルーフ160m、塗装工 1式、樋修繕工 1式、仮設工 1式 | 鋼構造物工事業 | 第４四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 次世代技術者登用促進型 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
145 | 大阪航空局 | 北九州空港進入灯橋梁改修工事 | 福岡県 | 北九州市小倉南区空港北町（北九州空港内） | 12 | 北九州空港の進入灯橋梁のクロスバー改修に伴い、橋梁下部工、橋梁上部工、鋼管杭製作工、支承改修工を実施するものである。 移設 60m、橋梁下部工 1式、橋梁上部工 1式、鋼管杭製作工 1式、支承改修工 1式 | 鋼構造物工事業 | 第４四半期 | 第４四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 見積参考資料開示 週休2日（発注者指定）
146 | 大阪航空局 | 高知空港緩衝緑地更地化工事 | 高知県 | 南国市 | 約5ヶ月 | 高知空港周辺に所在する緩衝緑地を更地化するための工事 切土：3,500㎥ 盛土：500㎥ 伐木・伐根：6,000㎡ アスファルト撤去：15㎥ コンクリート撤去：15㎥ | 土木工事 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 履行確実性 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
147 | 大阪航空局 | 宮崎空港緩衝緑地更地化工事 | 宮崎県 | 宮崎市 | 約5ヶ月 | 宮崎空港周辺に所在する緩衝緑地を更地化するための工事 切土：60㎥ 盛土：2,000㎥ 伐木・伐根：14,000㎡ アスファルト撤去：20㎥ コンクリート撤去：15㎥ 付帯工：一式 | 土木工事 | ８月 | １０月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 履行確実性 | 見積参考資料開示 週休２日（発注者指定）
148 | 大阪航空局 | 鹿児島空港未利用地等太陽光発電設備用地等整備（仮） | 鹿児島県 | 霧島市溝辺町 | 4 | 鹿児島空港の未利用地等を利活用した太陽光発電パネルの設置に向けた用地造成等の整備 | 土木工事業 | ９月 | １１月 | 総合評価 | - | - | -
149 | 宮崎空港事務所 | 宮崎空港高圧ケーブル交換工事 | 宮崎県 | 宮崎市大字赤江 | 約7ヶ月 | 駐車場用高圧ケーブルの更新 高圧ケーブル約800m | 電気工事業 | ６月 | ８月 | 最低価格 | - | - | 週休２日（発注者指定）
150 | 大阪空港事務所 | 小松ＧＳ航空障害灯交換その他工事 | 石川県 | 小松市(小松空港) | 約6ヶ月 | ＧＳ航空障害灯の交換及び屋外カメラの交換、ＲＣＡＧ空中線と同軸ケーブルの診断を行う | 電気通信工事業 | ６月 | ７月 | 最低価格 | - | - | -
151 | 大阪空港事務所 | 広島空港ケーブル交換工事 | 広島県 | 広島県三原市本郷町 | 8 | 老朽化した高圧ケーブルの交換を行う。 6.6kV EM-CE(EE)-22sq 4300m ケーブル撤去一式(4300m) | 電気工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（受注者希望）
152 | 大阪空港事務所 | 出雲空港ケーブル交換工事 | 島根県 | 島根県出雲市斐川町沖洲２６３６－１ | 8 | 老朽化した高圧ケーブルの交換を行う。 6.6kV EM-CE(EE)-22sq 3000m ケーブル撤去一式(3000m) | 電気工事業 | ６月 | ７月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 見積参考資料開示 週休２日（受注者希望）
153 | 大阪空港事務所 | 広島空港事務所電話交換機更新⼯事 | 広島県 | 三原市本郷町善入寺６４－３４(広島空港) | 3 | 広島空港において、電話交換機の他多機能電話機等の設置及び撤去工事を行う。 | 電気通信工事業 | ８月～９月 | １０月～１１月 | 最低価格 | - | -
154 | 大阪空港事務所 | 今の山Ａ Ｅ Ｉ Ｓ 装置更新その他工事 | 高知県 | 土佐清水市字入道川山 （今の山RCAG TXサイト） 土佐清水市字島ノ内山 （今の山RCAG RXサイト/ 今の山ARSRサイト） 土佐清水市白滝山 （清水VORTACサイト） | 約6ヶ月 | 清水ＡＥＩＳ装置の機器更新及びこれに係る附帯設備の設置、撤去並びに今の山ＲＣＭ装置、今の山ＯＲＭ装置及び清水ＯＲＭ装置の撤去工事 【官給品】 TV-14B型無線電話送信装置（30W/50W無線電話送信装置 2式他2点） RV-14B型無線電話受信装置（無線電話受信装置 2式他1点） 【手配に期間を要する材料】 自立分電盤 1式 | 電気通信工事業 | ８月 | １０月 | 最低価格 | - | - | 週休２日（発注者指定）
155 | 大阪空港事務所 | 美保ＡＥＩＳ装置更新その他工事外2件工事 | 島根県 鳥取県 | 島根県松江市坂本町731-2(美保TACANサイト） 島根県松江市島根町加賀4757-25(美保RCAG RXサイト） 鳥取県境港市佐斐神町2064（美保空港事務所） | 約6ヶ月 | 美保AEIS更新、美保RCM撤去、美保ORM撤去、美保FACE撤去工事 【官給品】 TV-14B型無線電話送信装置（30W/50W無線電話送信装置 2式他2点） RV-14B型無線電話受信装置（無線電話受信装置 2式他1点） RCM-14A型無線電話制御監視装置（ネットワーク架２） | 電気通信工事業 | ９月 | １０月 | 最低価格
156 | 大阪空港事務所 | 徳島空港場外航空障害灯改修工事 | 徳島県 | 鳴門市大津町 | 約8ヶ月 | 航空障害灯の更新 中光度白色航空障害灯１灯、低光度航空障害灯１灯 | 電気工事 | ７月 | ８月 | 最低価格 | - | - | 週休2日（受注者希望）
157 | 宮崎空港事務所 | 宮崎空港事務所電話設備更新工事 | 宮崎県 | 宮崎市大字赤江（宮崎空港事務所） | 約5ヶ月 | 宮崎空港事務所庁舎に設置する電話交換設備の更新を行うものである。 電話主装置 １式、多機能電話機 １６台 多機能電話機停電ユニット２個、一般電話機 ３０台、 一般電話機（コードレス）１０台、収容増設架 １式 | 電気通信工事業 | ７月 | ８月 | 最低価格 | - | - | -
158 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島空港事務所庁舎浄化槽用曝気ブロワー他交換工事 | 鹿児島県 | 県霧島市溝辺町麓８３８ | 6 | 庁舎浄化槽用曝気ブロワー及びチェッカープレート、 消防庁舎浄化槽用曝気ブロワーの経年劣化による故障に伴う交換工事 庁舎：合併処理方式接触曝気型 １０２人槽 曝気ブロワー ２台、チェッカープレート １式 消防庁舎：小型合併処理方式分離接触曝気型 １８人槽 曝気ブロワー １台 | 管工事業 | ７月 | ８月 | 最低価格 | - | - | -
159 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島空港事務所庁舎正面玄関オートロック化工事 | 鹿児島県 | 霧島市溝辺町（鹿児島空港） | 5 | 鹿児島空港事務所庁舎の正面玄関に電子錠を設置、執務室にインターホン設置工事を行う。 電子錠 1か所、インターホン 8か所 | 電気通信工事業 | ８月 | ９月 | 最低価格 | - | - | －
160 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島空港事務所庁舎３階総務課壁改修工事 | 鹿児島県 | 霧島市溝辺町（鹿児島空港） | 5 | 鹿児島空港事務所庁舎3階の既設壁を撤去し、移動式書棚を移設する工事を行う。 | 建築工事業 | ８月 | ９月 | 最低価格 | - | - | －
161 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島空港エプロン境界線等書換え工事 | 鹿児島県 | 霧島市溝辺町麓（鹿児島空港） | 約３ヶ月 | 鹿児島空港のエプロン境界線等の標識設置及び消去工事 | 舗装工事業 | ８月 | ９月 | 最低価格 | - | - | －
162 | 大阪航空局 | 高松TSR遠隔インターフェース装置用無停電電源装置交換工事 | 香川県 | 高松市香南町由佐3473-3(高松空港) | 8 | 無停電電源装置（３相３線２００Ｖに対応）の購入と設置及び既設無停電電源装置の撤去・処分の実施。 【工事手配（手配に期間を要する材料）】 山洋電気ＳＡＮＵＰＳ Ａ１３Ａ６２２相当品 １式 | 電気通信工事業 | ７月 | ８月 | 最低価格 | - | - | -
163 | 中部空港事務所 | 中部国際空港高圧ケーブル布設その他工事（電源局舎～VOR/DME） | 愛知県 | 常滑市(中部空港) | 7 | 高圧ケーブルの交換（電源局舎～VOR/DME） 【手配に期間を要する材料】 ケーブル6kV EM-CET 22sq約2,000m、端末処理材2個 | 電気工事業 | ６月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
164 | 中部空港事務所 | 中部国際空港高圧ケーブル布設その他工事（電源局舎～第１ASR・第２ASR・第１RX） | 愛知県 | 常滑市(中部空港) | 10 | 高圧ケーブルの交換（電源局舎～第１ASR・第２ASR・第１RX） 【手配に期間を要する材料】 ケーブル約7,800m、直線接続材3個、端末処理材12個 | 電気工事業 | ４月 | ５月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
165 | 中部空港事務所 | 小松空港高圧ケーブル布設その他工事 | 石川県 | 小松市(小松空港) | 10 | 高圧ケーブルの交換（変電局舎～FLO・無線用EG） 【手配に期間を要する材料】 ケーブル6kV EM-CET 22sq約1,000m、直線接続材2個、端末処理材4個 | 電気工事業 | ４月 | ５月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
166 | 中部空港事務所 | 能登空港高圧ケーブル布設その他工事 | 石川県 | 輪島市(能登空港) | 10 | 高圧ケーブルの交換（電源局舎～VOR/DME） 【手配に期間を要する材料】 ケーブル6kV EM-CET 22sq約1,200m、直線接続材2個、端末処理材2個 | 電気工事業 | ４月 | ５月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
167 | 中部空港事務所 | 富山空港高圧ケーブル布設その他工事 | 富山県 | 富山市(富山空港) | 7 | 高圧ケーブルの交換（電源局舎～VOR/DME） 【手配に期間を要する材料】 ケーブル6kV EM-CET 22sq約1,400m、端末処理材2個、PAS盤 | 電気工事業 | ６月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
168 | 中部空港事務所 | 小松空港接地極改良工事 | 石川県 | 小松市(小松空港) | 6 | 小松空港の接地改良を行う。 ［航空保安施設等」 受電柱、電源局舎、エプロン照明灯 | 電気工事業 | ８月 | ９月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | 施工体制確認 | 週休2日（発注者指定）
169 | 中部空港事務所 | 令和7年度旧名古屋空港移転補償跡地フェンス等設置工事 | 愛知県 | 春日井市 | 約4カ月 | 移転補償跡地にフェンスおよび門扉などの設置を行う。 | 土木工事業 | ８月 | ９月 | 最低価格 | - | - | -
170 | 福岡空港事務所 | 奄美TACANサイト防護フェンス更新工事 | 鹿児島県 | 大島郡龍郷町円字キンショバテ | 6 | 奄美ＴＡＣＡＮサイトの既設防護フェンスを撤去し、新設の防護フェンスを設置する | 土木工事業 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | -
171 | 福岡空港事務所 | 長崎空港場周フェンス修繕工事 | 長崎県 | 大村市箕島 | 4 | 長崎空港に設置されている場周フェンスの修繕を実施する。 | 土木工事業 | ８月 | ９月 | 最低価格 | - | - | -
172 | 福岡空港事務所 | 熊本空港対空通信施設バンドパスフィルタ設置工事 | 熊本県 | 上益城郡益城町杉堂 | 3 | 熊本空港に設置されている対空通信施設へバンドパスフィルタの設置及び所要のケーブル敷設を行うものである。 【官給品】 バンドパスフィルタ 14式 | 電気通信工事業 | １１月 | １月 | 最低価格 | - | - | -
173 | 福岡空港事務所 | 熊本TSR/TX鉄塔避雷針更新工事 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 2 | 避雷針の更新 【官給品】PDCE（落雷抑圧型避雷針） | 電気通信工事業 | １１月 | １月 | 最低価格 | - | - | -
174 | 福岡空港事務所 | 非常用管制設備展開撤去工事 | 福岡県 | 福岡県福岡市博多区東平尾杭田１９－１ 福岡空港内 福岡県福岡市博多区大字雀居２０２５番地３ | 5 | 福岡空港において非常用管制設備の展開訓練を実施するために必要な非常用管制塔設備の展開及び撤収、ケーブル敷設工事を行うものである | 電気通信工事業 | ９月 | １０月 | 最低価格 | - | - | -
175 | 那覇空港事務所 | 令和７年度那覇空港高圧ケーブル布設その他工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺 | 約7ヶ月 | 那覇空港の電気室、無線サイトの受配電設備間の送電用高圧ケーブルの布設及び撤去を行う 6kV EM-CET(EE)22sq：約2,400ｍ | 電気工事 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
176 | 那覇空港事務所 | 令和７年度那覇空港ケーブル交換その他工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺 | 約7ヶ月 | 経年劣化に伴うＡ滑走路用、誘導案内灯、滑走路灯、誘導路灯及び誘導路中心線灯のケーブルの交換を行う 3kV PN1c-8sq：約16,800ｍ | 電気工事 | ７月 | ８月 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
177 | 那覇空港事務所 | 那覇A/G空中線交換 その他工事 | 沖縄県 | 那覇市安次嶺531-3 那覇市鏡水334 | 4 | 空中線の経年劣化が見られるため、交換作業を実施する。また、空中線鉄塔、支柱などの塩害による腐食箇所を補修する。 | 電気工事業 | ９月 | 第３四半期 | 総合評価 | 施工能力評価型 | - | 週休２日（発注者指定）
178 | 那覇空港事務所 | 那覇第1RX局舎門扉交換工事 | 沖縄県 | 那覇市大嶺382-1 | 4 | 那覇第1RXサイト入口の門扉が塩害により腐食しているため、撤去及び交換を実施する。 | 土木工事業 | ９月 | 第３四半期 | 最低価格 | - | - | 週休２日（発注者指定）
179 | 那覇空港事務所 | 令和７年度石垣空港高圧ケーブル布設その他工事（仮） | 沖縄県 | 石垣市盛山 | 約7ヶ月 | 経年劣化に伴う石垣空港空港出張所の受電用高圧ケーブルの布設、既設ケーブルの撤去を行う。 6kV EM-CET(EE)22sq：約184ｍ | 電気工事 | ７月 | ８月 | 最低価格 | - | - | 週休２日（発注者指定）
180 | 那覇空港事務所 | 令和７年度宮古空港高圧ケーブル布設その他工事（仮） | 沖縄県 | 宮古島市平良字下里１６５７ | 約3ヶ月 | 受電柱～庁舎間の高圧ケーブル6.6kV EM-CET(EE) 22sq 約150m交換 （高圧ケーブルは那覇で官給） | 電気工事 | ８月 | ９月 | 最低価格 | - | - | 週休２日（発注者指定）
２．工事希望型競争入札
３．通常指名競争入札
４．随意契約
発注見通しの入札契約方式等における、語句の解説
「総合評価」 ：技術提案等を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式をいう。
「最低価格」 ：予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする、最低価格落札方式をいう。
「ＷＴО」 ：世界貿易機構（WTO）における「政府調達に関する協定（令和3年5月19日）」の適用を受ける案件をいう。
「施工能力評価型」 ：技術的工夫の余地が小さい工事で、発注者が示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を確認するものをいう。
「技術提案評価型」 ：技術的工夫の余地が大きい工事で、構造上の工夫や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示す標準的な仕様に対し、
施工上の特定の課題等に関して施工上の工夫等の技術提案を求めるものをいう。
「施工体制確認」 ：品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行うものをいう。
「見積参考資料開示」 ：入札説明書に示す競争参加資格確認結果通知に合わせて、見積参考資料（金額抜き設計書、見積価格）を開示するものをいう。
「荒天リスク清算型」 ：施工期間中の荒天休止等の実態に基づき、供用係数の精査及び必要な場合は工期延伸を行うものをいう。
「概略工程表開示」 ：供用開始時期が決まっている、関係者調整で施工時期に制約がある工事等で発注者が想定している概略工程を開示するものをいう。
「生産性向上技術活用」 ：品質及び安全性を確保しつつ、プレキャスト化、プレハブ化、配管等のユニット化、自動化施工、BIMの活用、小黒板情報を活用した工事写真
アルバムの自動作成等の生産性向上技術の活用工事をいう。
「積算数量書活用」 ：入札時において発注者が入札時積算数量書（別添）を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する、
入札時積算数量書活用方式をいう。
「担い手参入型」 ：直轄実績がないと加算されにくい過去の受注工事の工事成績や表彰実績を評価項目とせず、施工計画を評価項目とする総合評価方式落札方式をいう。
「地域防災担い手参入型」 ：企業の施工能力については、地域精通度・地域貢献度に関する項目のみとし、項目として緊急時の施工体制（本店の所在地）や災害用重機保有
の有無等について評価項目とする総合評価方式落札方式をいう。
「登録基幹技能者評価型」 ：企業の施工能力の項目に、下請企業が対象となる登録基幹技能者の配置について評価項目とする総合評価方式落札方式をいう。
「次世代技術者登用促進型」：配置予定技術者の能力について、40歳以下の若手技術者もしくは女性技術者を配置を評価項目とする総合評価落札方式をいう。
「企業能力評価型」 ：配置予定技術者の能力を評価項目とせず、企業の施工能力の評価項目を最小限で設定し、地域精通度及び地域貢献度を評価項目とする総合評価
方式落札方式をいう。
「一括審査方式」 ：一定の条件を満たす２件以上の工事において、提出させる技術資料（技術提案及び施工計画を含む。）の内容を同一とする総合評価落札方式をいう。
「ＷＬＢ推進企業」 ：「ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業」として法令等に基づく認定を評価項目とする総合評価落札方式をいう。
「週休2日（発注者指定）」 ：発注者が週休２日に取り組むことを指定する週休２日促進の案件をいう。
「週休2日（受注者希望）」 ：受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休２日促進の案件をいう。
発注見通しの着色等の凡例
：追加案件 ：修正箇所 ：発注済案件 ：発注予定の無くなった案件
赤文字
赤文字